江苏省生活饮用水卫生监督条例（草案）
（征求意见稿）

- 总则

- 供水卫生

- 涉水产品卫生

- 卫生监督

- 法律责任

- 附则

第一章 总 则

第一条 （立法目的）为了保证生活饮用水卫生安全，保障公众身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

- 第二条 （适用范围）本省范围内供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品（以下简称涉水产品）的生产、经营及其卫生监督适用于本条例。

第三条 （工作原则）生活饮用水卫生监督工作坚持预防为主、分类管理的原则，政府主导、部门联动、行业自律、公众参与的综合防治机制。

第四条 （资金管理）县级以上地方人民政府应当将生活饮用水卫生安全工作纳入国民经济和社会发展计划，将生活饮用水卫生监督监测工作所需经费纳入本级财政预算。

- 第五条 （部门分工）县级以上地方人民政府卫生健康主管部门负责本行政区域内生活饮用水卫生监督监测工作。

县级以上地方人民政府城市供水行政主管部门，负责城市供水和二次供水的日常管理工作。

县级以上地方人民政府水行政主管部门负责指导、监督农村饮水工程建设和运行管理，做好农村生活饮用水卫生管理有关工作。

生态环境、发展改革、自然资源、市场监管、应急管理、城市管理、教育、公安等部门，按照各自职责做好生活饮用水卫生管理有关工作。

第六条 （基层协管）县级卫生健康主管部门和乡镇（街道）人民政府应当联合建立卫生监督协管工作人员聘任制度，在乡镇（街道）聘任卫生监督协管工作人员并开展培训和考核，协助做好生活饮用水卫生巡查及信息报告等工作。

乡镇人民政府、街道办事处应当配合相关部门做好辖区内生活饮用水卫生监督有关工作。

- 第七条 （宣传教育）各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当加强生活饮用水卫生安全宣传教育，普及生活饮用水卫生科学知识。

- 鼓励、支持用于生活饮用水卫生安全的先进科学技术研究和推广应用。

- 第八条 （主体责任）供水单位和涉水产品生产经营单位应当对生活饮用水卫生安全负责，依照法律、法规和相关标准、规范从事生产经营活动，诚信自律，及时公开生活饮用水卫生信息，接受社会监督。

第二章 供水卫生

第九条 （三同时）集中式供水项目和二次供水设施的选址、设计、建设应当符合卫生规范和环境保护要求。水质净化处理设施、消毒设施和其他卫生设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

第十条 （集中式供水）集中式供水单位依法取得卫生许可后，方可从事生产经营活动。

集中式供水单位应当符合卫生规范的要求，并遵守下列规定：

（一）（水质要求）供水水质符合国家生活饮用水卫生标准；

（二）（水源保护）设置固定的水源取水防护告示牌，水源保护区内严禁修建任何可能危害水源水质卫生的设施及一切有碍水质卫生的行为；

（三）（厂区环境）划定净水生产区的范围，并设立明显标志。生产区周围环境应当保持清洁，与有毒有害场所或者污染源保持卫生安全距离；

（四）（制水工艺）配备满足净水工艺要求的净化处理设施设备、消毒设施设备及消毒产品，并保证正常运转；

（五）（清洗消毒）新设备、新管网使用前或者旧设备、旧管网修复后，应当清洗、消毒；贮水设施每年至少进行一次清洗、消毒；

（六）（水质自检）按照相关标准和规范规定的频次和项目对水源水、出厂水、末梢水开展水质检测，不具备检测条件的，可以委托符合法律法规要求的检测机构进行检测；

（七）（自建供水）自建设施供水单位的生活饮用水供水系统，不得与市政供水管网连接；

（八）（分质供水）分质供水的水处理单元和部件应当定期更换和清洗消毒；

（九）（加压站）加强对规模供水加压泵站的出水水质消毒剂余量的动态检测，及时采取相应消毒措施。

- 第十一条 （二次供水）二次供水设施由其产权单位或者产权单位委托的管理单位进行管理和维护；无产权或者产权不明确的，由其实际管理单位进行管理和维护；没有实际管理单位的，由所在地县级人民政府确定责任单位进行管理和维护。

- 新建二次供水设施应当配备电子监控设备，二次供水设施应当符合卫生规范的要求，并遵守下列规定：

- （水质要求）供水水质符合国家生活饮用水卫生标准；

- （周围环境）周围环境应当保持清洁，与有毒有害场所或者污染源保持卫生安全距离；

（三）（设施建设）设施建设应当符合建设技术规程和卫生规范；

（四）（管网叠压）管网叠压设备安装和使用符合国家相关标准、规范；

（五）（清洗消毒）贮水设施应当每半年进行一次清洗、消毒，清洗消毒方法应当符合相关要求；

- （六）（水质自检）每半年对水质开展自检或者委托符合法律法规要求的检测机构进行检测，并定期公示水质检测结果。

第十二条 （管理责任）供水单位应当履行下列管理责任：

（一）（管理制度）建立生活饮用水卫生管理制度并做好运行记录，配备专职或兼职人员，负责生活饮用水卫生管理工作。运行记录包括水质检测和消毒，供水设施巡查、保养和维护，储水设施清洗和消毒，从业人员培训等。

（二）（索证要求）使用的涉水产品应当取得卫生许可批件和符合国家卫生标准规范的检测报告。

- 第十三条 （应急要求）供水单位应当制定本单位生活饮用水污染事件应急方案，组织开展应急演练，定期检查本单位卫生防范措施落实情况，及时消除隐患。

- 第十四条 （人员体检）从业人员应当每年进行一次健康检查，取得健康体检合格证明后方可上岗，患有有碍饮用水卫生疾病的或病原携带者不得从事供管水工作。

第三章 涉水产品卫生

第十五条 （许可管理）涉水产品应当依法取得卫生许可批件，除国家规定不需要取得卫生许可批件以外。

第十六条 （标签说明书）涉水产品标签、说明书应当符合国家管理规范，并遵守下列规定：

（一）标注产品名称、生产企业信息、产品卫生许可批准文号、生产日期或者生产批号等内容，委托生产加工或境外进口的，需同时标注产品责任单位信息；

（二）技术参数标注按照卫生许可批件批准的内容；

（三）不得标注明示或者暗示具有防治疾病作用的文字、音像、图案。

第十七条 （生产企业）涉水产品生产企业应当符合国家卫生规范，并遵守下列规定：

（一）建立卫生管理制度，配备专职或兼职人员，负责卫生管理工作，管理制度包括原材料进货查验、生产记录、产品销售记录、从业人员培训等；

（二）生产场所、设备设施与产品特点和生产规模相适应，生产场所不得存放与生产无关的设备、物品；

（三）涉水产品生产设备不得与非涉水产品共用；

（四）原材料符合国家相关规定，不得使用禁用的原材料和回收废旧材料生产；

（五）按照卫生许可批件的技术参数组织生产；

（六）涉水产品卫生检验符合有关国家标准和规范。

第十八条 （经营单位） 涉水产品经营单位应当建立产品进货验收制度和销售台账。

第十九条 （虚假行为）涉水产品生产经营单位不得伪造或者冒用卫生许可批件、检验报告、其他证明文件。

第四章 卫生监督

第二十条 （监督监测职责）县级以上地方人民政府卫生健康主管部门履行下列监督监测职责：

（一）对供水单位和涉水产品进行日常卫生监督检查；

（二）组织实施生活饮用水卫生监督专项检查；

（三）参与生活饮用水污染事件调查处理和水质监测；

（四）对投诉举报调查处理；

（五）对违法行为依据有关法律法规，实施行政处罚或者依法作出其他相关处理决定。

第二十一条 （非现场执法）县级以上地方人民政府卫生健康主管部门可以根据生活饮用水在线监测、监控记录资料，对违法相对人依法予以行政处罚。生活饮用水在线监测、监控设备的设置规程由省级卫生健康主管部门具体规定。

第二十二条 （监测预警机制）县级以上地方人民政府应当按照国家生活饮用水网络监测工作要求，建立覆盖城乡生活饮用水卫生监测体系，加强对出厂水、二次供水、末梢水的水质监测，建立完善监测网络信息平台和预警机制。

卫生健康主管部门和其他有关部门应当制定生活饮用水污染事件应急处置预案。

第二十三条 （水质信息公开）县级以上地方人民政府组织卫生健康主管部门和其他有关部门监测、评估本行政区域内供水单位供水和用户水龙头出水的水质卫生状况。县级以上地方人民政府有关部门应当至少每季度向社会公开一次生活饮用水卫生状况信息。

第二十四条 （部门协调）卫生健康主管部门和其他有关部门应当加强执法协调，依法查处涉及生活饮用水卫生安全的违法行为，通报生活饮用水卫生监督监测信息，建立健全生活饮用水卫生监督工作协调保障机制和信息共享机制。

第二十五条 （水污染报告）生活饮用水发生污染，可能危及人体健康时，供水单位应当立即启动应急方案，并向行业主管部门和卫生健康主管部门报告。行业主管部门、卫生健康主管部门和其他有关部门接到报告后，应当按照规定向本级人民政府报告。

任何单位和个人不得瞒报、缓报、谎报生活饮用水污染事件，不得隐匿、毁灭有关证据。

第二十六条 （水污染处理）生活饮用水污染对人体健康造成影响或者可能造成影响的，卫生健康主管部门应当会同有关部门，启动应急处置预案并进行水质监测和调查评估。

发现饮用水污染危及人体健康需停止使用时，对自建供水设施、分质供水和二次供水应当责令立即停止供水；对公共供水和规模供水加压泵站应当会同供水主管部门报同级人民政府批准后停止供水。

第二十七条 （投诉举报）任何单位和个人发现违反生活饮用水卫生管理规定的行为或者生活饮用水水质疑似受到污染的，可以向卫生健康主管部门和其他有关部门投诉举报，受理部门应当根据职责权限及时处理。

第五章 法律责任

第二十八条 卫生健康主管部门应当依法建立健全内部监督制度，对其工作人员依据法定职权和程序履行职责的情况进行监督。

上级卫生健康主管部门发现下级卫生健康主管部门不及时处理职责范围内的事项或者不履行职责的，应当责令纠正。

第二十九条 卫生健康主管部门及其工作人员履行职责，应当自觉接受社会和公民的监督。接到举报的有关人民政府或者其卫生健康主管部门，应当及时调查处理；未及时调查处理造成不良影响或者严重后果的，依法给予行政处分。

第三十条 违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上卫生健康主管部门责令改正，予以警告，可以处五千元以下罚款：

（一）分质供水未定期更换水处理单元和部件的；

（二）二次供水贮水设施未定期清洗消毒的；

（三）从业人员未取得健康体检合格证明的；

（四）涉水产品生产经营单位未建立产品进货验收制度和销售台账的；

（五）涉水产品未按照卫生许可批件的内容标注标签、说明书信息的；

（六）涉水产品标签、说明书标注明示或者暗示具有防治疾病作用内容的；

（七）涉水产品生产设备与非涉水产品共用的。

第三十一条 违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上卫生健康主管部门责令改正，处五千元以上三万元以下罚款；情节严重的，处三万元以上五万元以下罚款：

- 集中式供水单位未取得卫生许可擅自供水的；

- 在水源保护区内修建任何可能危害水源水质卫生的设施及一切有碍水质卫生的行为的；

- 供水单位的供水水质不符合国家生活饮用水卫生标准的；

- （四）供水单位未按规定进行水质检测的；

（五）供水单位使用的涉水产品未取得卫生许可批件的；

（六）自建设施供水单位的生活饮用水供水系统与市政供水管网连接的；

（七）生产经营的涉水产品卫生安全检测不符合国家卫生标准和规范的；

（八）未按照涉水产品卫生许可批件的技术参数组织生产的。

第三十二条 违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上卫生健康主管部门责令改正，没收违法所得，并处三万元以上十万元以下罚款；已取得卫生许可证或者卫生许可批件的，原发证部门可以吊销或者撤销许可批件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）生产经营未取得卫生许可批件的涉水产品的；

（二）使用不符合国家相关规定的原材料，或者使用禁用的原材料和回收废旧料生产涉水产品的；

（三）涉水产品生产经营单位伪造或者冒用卫生许可批件、检验报告、其他证明文件的；

（四）瞒报、缓报、谎报生活饮用水污染事件，或者隐匿、毁灭相关证据的；

（五）发生生活饮用水污染事件，导致传染病传播、流行的或者其他影响人体健康疾病的。

第三十三条 妨碍卫生执法人员依法执行职务，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十四条 本条例下列用语的含义：

（一）供水单位，是指集中式供水和二次供水的单位。集中式供水，包括公共供水、自建设施供水、分质供水以及规模供水加压泵站。

（二）规模供水加压泵站，是指区域供水过程中，设计日供水量1000m³以上或供水人口在1万人以上的加压泵站。

（三）二次供水，是指对超过城乡供水管网正常服务压力要求的建筑物，在入户前再次通过储存、加压等设施向用户提供用水的方式。

（四）从业人员，是指直接从事生活饮用水供应、卫生管理、供水设备清洗、消毒、净水、取样、化验的人员和直接从事水质处理器、水处理材料（滤芯及其组件）、饮水机生产及维护的人员。

第三十五条 本条例自     年   月   日起施行。