江苏省公共场所卫生行政许可

和备案管理办法

第一条 为规范本省公共场所卫生行政许可和备案管理工作，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国行政许可法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《公共场所卫生备案管理办法（试行）》等规定，制定本办法。

第二条 省疾病预防控制部门主管全省公共场所卫生行政许可和备案管理工作。

设区的市级、县级地方人民政府卫生健康（疾病预防控制）部门负责本行政区域内公共场所卫生行政许可和备案管理工作。

第三条 本省对下列公共场所实行卫生行政许可管理：

（一）宾馆、旅店、招待所；

（二）公共浴室、理发店、美容店；

（三）影剧院、游艺厅（室）、舞厅；

（四）游泳场（馆）；

（五）商场（店）；

（六）候车（机、船）室。

第四条 本省对下列公共场所实行卫生备案管理：

录像厅（室）、音乐厅、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、书店。

第五条 本省公共场所卫生监督管理范围为上述卫生行政许可和备案管理的公共场所。具体监督范围及部分公共场所适用范围界定见附件1。

第六条 本省公共场所卫生行政许可实行告知承诺制，申请人不愿意作出承诺的或不适用告知承诺制的，卫生健康（疾病预防控制）部门应当按照法律、法规和规章的有关规定，实施行政审批。

本省应积极将公共场所卫生行政许可和备案纳入政务服务平台在线办理，切实方便公共场所经营者。

第七条 公共场所经营者首次申请卫生许可证的，应向经营场所所在地卫生健康（疾病预防控制）部门提交申请材料，增加经营项目、经营场所的，应重新申请卫生许可证，并注销原卫生许可证。

第八条 选择告知承诺方式申请卫生许可证的，应按照本办法的规定向经营场所所在地卫生健康（疾病预防控制）部门提交相应申请材料，并在取得卫生许可证后六十天内，按照告知承诺书约定提交其余材料。

第九条 本办法第四条规定的公共场所经营者应当按照《公共场所卫生备案管理办法（试行）》的要求办理卫生备案。

第十条 卫生健康（疾病预防控制）部门在接收行政许可申请时，应对申请材料进行形式审查。对于申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当场或者在五个工作日内一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期未告知的，自收到申请材料之日起即为受理。对于申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照要求提交全部补正材料的，应当场受理行政许可申请，并出具行政许可受理文书。

第十一条 卫生健康（疾病预防控制）部门受理许可后，应指派两名以上工作人员在十个工作日内完成对申请材料和经营场所现场的审查，并作出是否准予行政许可的书面决定。作出不予行政许可决定的，应出具不予行政许可决定书，并说明理由。

现场审查应审查经营场所是否符合《公共场所卫生管理规范》等规定的卫生要求，核实经营场所实际情况与申请材料的一致性，并出具审查意见。

第十二条 对选择告知承诺方式申请卫生许可证的，卫生健康（疾病预防控制）部门应当场对申请材料进行审查，并当场作出是否准予行政许可的书面决定。在作出准予行政许可决定后，应指派两名以上工作人员在九十天内对公共场所营业后的卫生条件和承诺事项进行现场核查，并完善卫生监督档案信息。对使用集中空调通风系统、饮用水供水设施设备等重要卫生设施的公共场所，在六十天内完成现场核查。现场核查发现实际情况与承诺内容不符的，应责令限期整改。

第十三条 公共场所经营者需要延续卫生许可证有效期的，应在有效期届满三十天前，向原发证机关提出延续申请。

第十四条 设区的市级、县级卫生健康（疾病预防控制）部门受理延续申请后，应指派两名以上工作人员在十个工作日内完成对申请材料和经营场所现场的审查，并作出是否准予延续的决定。

第十五条 有下列情形之一的，公共场所经营者应在行政许可事项发生改变后三十天内提出变更申请：

（一）单位名称改变的；

（二）经营场所地址名称改变但实际经营地址未改变的（非迁址）；

（三）法定代表人或者负责人改变的；

（四）减少经营场所或减少经营项目的。

第十六条 卫生许可证或卫生备案凭证遗失、损毁的，公共场所经营者应及时提出补发申请。

第十七条 卫生许可证有效期限为四年，卫生许可证格式要求及样式见附件3。卫生备案凭证样式见附件4。

延续、变更和补发的卫生许可证沿用原卫生许可证号。延续的卫生许可证有效期为原有效期顺延四年，发证日期为准予延续日期；变更、补发的卫生许可证有效期不变，发证日期分别为准予变更、补发日期。补发的卫生备案凭证沿用原卫生备案凭证号，备案日期为补发日期。延续、变更、补发的卫生许可证或补发的卫生备案凭证应分别在发证日期或备案日期后打印“延续”“变更”“补发”字样。

第十八条 有下列情形之一的，设区的市级、县级卫生健康（疾病预防控制）部门应依法办理卫生行政许可或卫生备案注销手续：

（一）《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形之一的；

（二）卫生备案的公共场所主体资格依法终止或消亡的；

（三）公共场所经营者提出注销申请或办理注销的。

第十九条 设区的市级、县级卫生健康（疾病预防控制）部门自行政许可决定作出之日起十个工作日内向申请人颁发卫生许可证，并制作电子证照。

对选择告知承诺方式申请行政许可的，卫生健康（疾病预防控制）部门应在作出准予行政许可决定的同时向申请人颁发卫生许可证，并制作电子证照。

设区的市级、县级卫生健康（疾病预防控制）部门应及时公布本机关办理的公共场所卫生行政许可和卫生备案信息。

第二十条 设区的市级、县级卫生健康（疾病预防控制）部门应及时做好行政许可和备案材料的归档工作；将许可和备案的公共场所纳入“双随机、一公开”抽查本底库，按规定实施随机监督抽查。

第二十一条 有下列情形之一的，发证机关可以依法撤销行政许可：

（一）《中华人民共和国行政许可法》第六十九条规定的情形之一的；

（二）公共场所经营者在告知承诺书约定的期限内未提交相关材料的；

（三）公共场所经营者在告知承诺书约定的期限内提交的材料不符合要求且未在约定期限内整改的；

（四）现场核查发现实际情况与承诺内容不符，且逾期拒不整改的或整改后仍不符合法定条件的。

第二十二条 设区的市级、县级卫生健康（疾病预防控制）部门应按照调查取证、告知、陈述申辩、听证、决定、送达和公示的程序撤销行政许可。

在拟撤销行政许可决定前，应及时组织调查取证，调查、收集证据应遵循合法、客观、全面、及时的原则，证据必须经过查证核实。

在撤销行政许可决定前，应制作行政许可陈述申辩权利告知书和行政许可听证告知书并送达被许可人，告知拟撤销行政许可的事实、理由和依据、依法享有陈述、申辩和要求举行听证的权利。被许可人要求陈述和申辩的，依照规定进行。被许可人、利害关系人申请听证的，依照规定组织听证。

决定撤销行政许可的，应制作行政许可撤销决定书，并于决定之日起十个工作日内，将行政许可撤销决定书送达被许可人，并及时公示卫生行政许可撤销信息。

第二十三条 对选择告知承诺方式申请卫生许可证的，公共场所经营者在规定期限内未提交相关材料，或者提交的材料不符合要求且未在约定期限内整改的，以及在审查、核查中发现公共场所经营者作出不实承诺或者违反承诺的，应记入申请人诚信记录，后续对该公共场所经营者不再适用告知承诺的许可方式。

第二十四条 本办法自2026年2月1日起施行，有效期至  2031年1月31日。《江苏省公共场所卫生行政许可要求》（苏卫监督〔2016〕20号）同时作废。

附件：

附件：

- 江苏省公共场所具体监督范围及部分公共场所适用范围界定

- 各类卫生行政许可应提交材料对照表和各类卫生备案应提交材料对照表

- 公共场所卫生许可证样式

- 公共场所卫生备案凭证样式

- 《江苏省公共场所卫生行政许可申请表》和《江苏省公共场所卫生备案信息表》

- 江苏省公共场所卫生行政许可告知承诺书（首次）

- 江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

附件1

江苏省公共场所具体监督范围及部分公共场所适用范围界定

根据《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》及有关卫生规范和标准等，江苏省公共场所具体监督范围同卫生行政许可和备案管理范围，其中部分公共场所适用范围的界定如下：

1.宾馆、旅店、招待所：向消费者提供住宿及相关综合性服务的场所。包括宾馆、旅店、酒店、招待所、度假村、等级民宿。

2.公共浴室：向消费者提供沐浴服务的场所。不包括婴幼儿沐浴、足疗（足浴）。

3.理发店：面积不小于10m2，根据宾客的头型、脸型、发质和要求，运用手法技艺、器械设备并借助洗发、护发、染发、烫发等产品，为其提供发型设计、修剪造型、发质养护和烫染服务的场所。不包括流动理发摊点、植发店。

4.美容店：面积不小于30m2，根据宾客的脸型、皮肤特点和要求，运用手法技术、器械设备并借助化妆、美容护肤等产品，为其提供非创伤性和非侵入性的皮肤清洁、护理、保养、修饰服务的场所。不包括医疗美容、美甲、美睫、按摩减肥、保健按摩场所。

5.游艺厅（室）：以操作游戏、游艺设备进行娱乐且符合国家经营要求的各类游艺娱乐场所。不包括网吧、麻将馆、棋牌室、桌球室、儿童游乐场所等。

6.舞厅：向消费者提供伴奏音乐、歌曲点播服务或者提供舞蹈音乐、跳舞场地服务且符合国家经营要求的歌舞娱乐场所。不包括酒吧、咖啡厅为主的歌舞厅、演艺吧及可移动式K歌设备（迷你KTV房、KTV集装箱等）。

7.音乐厅：以声乐、器乐为主进行各种音乐演出的室内场所。不包括酒吧、咖啡厅为主的歌舞厅、演艺吧及可移动式K歌设备（迷你KTV房、KTV集装箱等）。

8.游泳场（馆）：提供游泳健身、训练、比赛、娱乐活动的室内外水面（域）及其设施设备。不包括婴幼儿游泳馆、充气式游泳池、支架式游泳池及其它可移动的游泳池。

9.商场（店）：营业面积在1000m2以上的各类百货大楼、超市、综合性商场（商店），不包括医药商场（店）、专业市场、农贸市场、柜台（摊位）独立经营的商场。

10.书店：营业面积在1000m2以上的书城、书吧、书店、书局等。

11.候车（机、船）室：候车（含地铁）室、候机室、候船室。不包括旅游景点候车室、候机室、候船室。

附件2

各类卫生行政许可应提交材料对照表

| 材料编号 | 材料名称 |  | 申请类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 首次 |  | 延续 | 变更 | 补发 | 注销 |
|  |  |  | 告知承诺 | 非告知承诺 |  |  |  |  |
| 1 | 《江苏省公共场所卫生行政许可申请表》（首次） |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 2 | 江苏省公共场所卫生行政许可告知承诺书（首次） |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3 | 《江苏省公共场所卫生行政许可申请表》（延续） |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 《江苏省公共场所卫生行政许可申请表》（变更） |  |  |  |  | √ |  |  |
| 5 | 《江苏省公共场所卫生行政许可申请表》（补发） |  |  |  |  |  | √ |  |
| 6 | 《江苏省公共场所卫生行政许可申请表》（注销） |  |  |  |  |  |  | √ |
| 7 | 营业执照①或者其他主体资格证明材料 |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 8 | 法定代表人①或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件） |  | √ | √ | √③ | √ | √ | √ |
| 9 | 公共场所地址方位图、平面图和卫生设施平面布局图 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 主要卫生设施设备清单 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 公共场所卫生检测或评价报告（使用集中空调通风系统的，还需提供集中空调通风系统卫生检测或评价报告） |  | √② | √ | √④ |  |  |  |
| 12 | 卫生许可证原件 |  |  |  | √ | √ | √⑤ | √ |
| 13 | 市场监督管理部门或者公安部门等出具的相关变更证明材料复印件（变更单位名称、法定代表人或者负责人、单位地址名称） |  |  |  |  | √ |  |  |

注：①营业执照、法定代表人身份证明通过信息系统数据共享获取，免于提交纸质件。②取得卫生许可证后六十日内提供；③仅委托办理的需提供此项材料中的授权委托书及受委托人身份证明复印件；④提供一年内有效的卫生检测或评价报告（使用集中空调通风系统的，还需提供集中空调通风系统卫生检测或评价报告）；⑤损毁的提供卫生许可证原件。

各类卫生备案应提交材料对照表

| 材料编号 | 材料名称 | 申请类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次 | 变更 | 补发 | 注销 |
| 1 | 《公共场所卫生备案信息表》 | √ |  |  |  |
| 2 | 《公共场所卫生备案变更信息表》 |  | √ |  |  |
| 3 | 《江苏省公共场所卫生备案信息表》（补发） |  |  | √ |  |
| 4 | 《江苏省公共场所卫生备案信息表》（注销） |  |  |  | √ |
| 5 | 营业执照①或其他主体资格证明 | √ |  |  |  |
| 6 | 变更后的营业执照①或其他主体资格证明 |  | √ |  |  |
| 7 | 《卫生备案凭证》原件 |  | √ | √② | √ |
| 8 | 法定代表人①或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件） | √ | √ | √ | √ |

注：①营业执照、法定代表人身份证明通过信息系统数据共享获取，免于提交纸质件。②损毁的提供卫生备案凭证原件。

附件3

公共场所卫生许可证（样式）

卫 生 许 可 证 （地区简称）卫公证字〔年份〕第（地区代码-四位流水号）号 统一社会信用代码： 单位名称： 法定代表人（负责人）： 经营地址： 经营项目： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 （有效期届满30天前提出延续申请） 发证机关：（公章） 年 月 日

江苏省疾病预防控制局制

注：使用纸张180克合资胶板；长42.0厘米，宽29.7厘米（A3）；印刷分辨率300dpi。

公共场所卫生许可证格式说明

| 内 容 | 字体 | 字号 | 规 格 | 颜 色 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | M | Y | K |
| 整证 |  |  | 420mm*297mm |  |  |  |  |
| 卫生监督标志 |  |  | 37mm*37mm | 100 | 80 | 0 | 0 |
| 底色(空心卫生监督、五星图案) |  |  | 354mm*242mm | 15 | 5 | 35 | 0 |
| 边框 |  |  | 370mm*260mm | 36 | 60 | 75 | 0 |
| 卫生许可证 | 黑体 | 96 |  | 20 | 60 | 20 | 0 |
| （地区简称）卫公证字〔年份〕第（地区代码-四位流水号）号 统一社会信用代码： | 宋体 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 单位名称: 法定代表人或负责人: 经营地址: 经营项目: 有效期限: 年 月 日至 年 月 日 | 宋体 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |
| （有效期届满30天前提出延续申请） | 楷体 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 发证机关（公章） | 楷体 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 江苏省疾病预防控制局制 | 楷体 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |

附件4

公共场所卫生备案凭证（样式）

卫 生 备 案 凭 证 （地区简称）卫公备字〔年份〕第（地区代码-四位流水号）号 统一社会信用代码： 单位名称： 法定代表人（负责人）： 经营地址： 经营项目： 备案部门：（公章） 年 月 日

江苏省疾病预防控制局制

注：使用纸张180克合资胶板；长29.7厘米，宽21厘米（A4）；印刷分辨率300dpi。格式说明参照公共场所卫生许可证格式说明。

附件5

《江苏省公共场所卫生行政许可申请表》和

《江苏省公共场所卫生备案信息表》

本附件共有7个附表，分别为：

1.江苏省公共场所卫生行政许可申请表（首次）

2.江苏省公共场所卫生行政许可申请表（延续）

3.江苏省公共场所卫生行政许可申请表（变更）

4.江苏省公共场所卫生行政许可申请表（补发）

5.江苏省公共场所卫生行政许可申请表（注销）

6.江苏省公共场所卫生备案信息表（补发）

7.江苏省公共场所卫生备案信息表（注销）

附表1

江苏省公共场所卫生行政许可申请表

（首次）

申报事项      卫生行政许可（首次）

单位名称

填表日期      年    月    日

江苏省疾病预防控制局制

填表说明

一、本表用于申请江苏省公共场所卫生许可证（首次）。

二、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及申请受理相关的规定。

三、本表的内容应当准确完整，不得涂改，否则无效。所附材料均使用A4规格纸打印（图纸除外、建议中文用宋体小4号字，英文用12号字）或复印。

四、申报单位应当将本表及相应的材料按规定的顺序排列，装订成册，并逐页加盖单位公章或个人签章。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  | □宾馆、旅店、招待所 □公共浴室 □理发店 □美容店 □影剧院 □游艺厅（室） □舞厅 □游泳场（馆） □商场（店） □候车（机、船）室 |  |  |  |  |  |  |
| 经营面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中空调通风系统 |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 饮用水供水 设施设备 |  | □有（□分质供水 □二次供水 □加装水处理设备） □无 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 卫生负责人 |  |  | 职工总数（人） |  |  | 直接为顾客服务从业人员数（人） |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 是否选择告知承诺方式行政许可 |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |
| 所附材料：（告知承诺方式行政许可提供1-4及6项材料；非告知承诺方式行政许可提供1-5项材料；请在所提供材料前的□内打“√”） □ 1.营业执照或者其他主体资格证明材料； □ 2.法定代表人或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件）； □ 3.公共场所地址方位图、平面图和卫生设施平面布局图； □ 4.主要卫生设施设备清单； □ 5.公共场所卫生检测或评价报告（使用集中空调通风系统的，还需提供集中空调通风系统卫生检测或评价报告）； □ 6.《江苏省公共场所卫生行政许可告知承诺书》（首次）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表中所申报的内容及所附材料均真实、合法、有效，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处或侵权行为，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 (签章) |  |  |  | 法定代表人/负责人 (签字) |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

主要卫生设施设备清单

单位名称：                         （盖章）

| 序号 | 设施设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调 |  |
| 2 | 排风扇 |  |
| 3 | 电子消毒柜 |  |
| 4 | 清洗水池 |  |
| 5 | 保洁柜 |  |
| 6 | 布草柜 |  |
| 7 | 消毒桶 |  |
| 8 | 抹布、刷子 |  |
| 9 | 纱门、纱窗 |  |
| 10 | 风幕机 |  |
| 11 | 余氯比色计 |  |
| 12 | 温度计 |  |
| 13 | 灭蚊灯 |  |

注：1.清单所列设施设备仅为举例，请根据实际经营情况填写；2.填写经营场所实际使用的卫生设施设备，如通风系统的空调、排风扇，公共用品用具清洗消毒的电子消毒柜、清洗水池、保洁柜、布草柜，打扫客房卫生间的消毒桶、抹布、刷子；用于检测游泳池水的余氯比色计、温度计；用于防蝇防尘的纱门、纱窗、风幕机等。

附表2

江苏省公共场所卫生行政许可申请表

（延续）

申报事项       卫生行政许可（延续）

单位名称

填表日期      年    月    日

江苏省疾病预防控制局制

填表说明

一、本表用于申请江苏省公共场所卫生许可证（延续）。

二、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及申请受理相关的规定。

三、本表的内容应当准确完整，不得涂改，否则无效。所附材料均使用A4规格纸打印（图纸除外、建议中文用宋体小4号字，英文用12号字）或复印。

四、申报单位应当将本表及相应的材料按规定的顺序排列，装订成册，并逐页加盖单位公章或个人签章。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营面积 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 职工总数（人） |  |  | 直接为顾客服务从业人员数（人） |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 经营场所布局、卫生设备设施有无改变 |  |  | □有 □无 |  |  |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □ 1.卫生许可证原件； □ 2.经营场所布局、卫生设备设施如有改变，提供改变后的相关资料； □ 3.一年内的公共场所卫生检测或评价报告（使用集中空调通风系统的，还需提供一年内的集中空调通风系统卫生检测或评价报告）； □ 4.委托办理的，提供授权委托书及受委托人身份证明复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表中所申报的内容及所附材料均真实、合法、有效，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处或侵权行为，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 (签章) |  |  | 法定代表人/负责人 (签字) |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |

附表3

江苏省公共场所卫生行政许可申请表

（变更）

申报事项       卫生行政许可（变更）

申报单位

填表日期      年    月    日

江苏省疾病预防控制局制

填表说明

一、本表用于申请江苏省公共场所卫生许可证（变更）。

二、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及受理相关的规定。

三、本表的内容应当准确完整，不得涂改，否则无效。所附材料均使用A4规格纸打印（图纸除外、建议中文用宋体小4号字，英文用12号字）或复印。

四、申报单位应当将本表及相应的材料按规定的顺序排列，装订成册，并逐页加盖单位公章或个人签章。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 变更内容 |  | 项目 |  | 变更前 |  | 变更后 |  |
|  |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位地址名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人/负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减少经营场所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减少经营项目 |  |  |  |  |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □ 1.卫生许可证原件； □ 2.法定代表人或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件）； □ 3.市场监督管理部门或者公安部门等出具的相关变更证明材料复印件（变更单位名称、单位地址名称、法定代表人/负责人）； □ 4.公共场所平面图和卫生设施平面布局图（减少经营场所、减少经营项目）； □ 5.主要卫生设施设备清单（减少经营场所、减少经营项目）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表中所申报的内容及所附材料均真实、合法、有效，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处或侵权行为，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请单位(签章) |  |  |  | 法定代表人/负责人 (签字) |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

主要卫生设施设备清单

（减少经营场所、减少经营项目）

单位名称：                         （盖章）

| 序号 | 设施设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调 |  |
| 2 | 排风扇 |  |
| 3 | 电子消毒柜 |  |
| 4 | 清洗水池 |  |
| 5 | 保洁柜 |  |
| 6 | 布草柜 |  |
| 7 | 消毒桶 |  |
| 8 | 抹布、刷子 |  |
| 9 | 纱门、纱窗 |  |
| 10 | 风幕机 |  |
| 11 | 余氯比色计 |  |
| 12 | 温度计 |  |
| 13 | 灭蚊灯 |  |

注：1.清单所列设施设备仅为举例，请根据实际经营情况填写；2.填写经营场所实际使用的卫生设施设备，如通风系统的空调、排风扇，公共用品用具清洗消毒的电子消毒柜、清洗水池、保洁柜、布草柜，打扫客房卫生间的消毒桶、抹布、刷子；用于检测游泳池水的余氯比色计、温度计；用于防蝇防尘的纱门、纱窗、风幕机等。

附表4

江苏省公共场所卫生行政许可申请表

（补发）

申报事项       卫生行政许可（补发）

申报单位

填表日期      年    月    日

江苏省疾病预防控制局制

填表说明

一、本表用于申请江苏省公共场所卫生许可证（补发）。

二、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及受理相关的规定。

三、本表的内容应当准确完整，不得涂改，否则无效。所附材料均使用A4规格纸打印（图纸除外、建议中文用宋体小4号字，英文用12号字）或复印。

四、申报单位应当将本表及相应的材料按规定的顺序排列，装订成册，并逐页加盖单位公章或个人签章。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 补发原因 |  | □损毁 □遗失 |  |  |  |  |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □ 1.损毁的，提交损毁的卫生许可证原件； □ 2.法定代表人或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表中所申报的内容及所附材料均真实、合法、有效，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处或侵权行为，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请单位(签章) |  |  | 法定代表人/负责人 (签字) |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附表5

江苏省公共场所卫生行政许可申请表

（注销）

申报事项          卫生行政许可（注销）

申报单位

填表日期      年    月    日

江苏省疾病预防控制局制

填表说明

一、本表用于申请江苏省公共场所卫生许可证（注销）。

二、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及受理相关的规定。

三、本表的内容应当准确完整，不得涂改，否则无效。所附材料均使用A4规格纸打印（图纸除外、建议中文用宋体小4号字，英文用12号字）或复印。

四、申报单位应当将本表及相应的材料按规定的顺序排列，装订成册，并逐页加盖单位公章或个人签章。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □1.卫生许可证原件； □2.法定代表人或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表中所申报的内容及所附材料均真实、合法、有效，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处或侵权行为，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请单位(签章) |  |  | 法定代表人/负责人 (签字) |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附表6

江苏省公共场所卫生备案信息表

（补发）

申报事项        卫生备案（补发）

申报单位

填表日期      年    月    日

江苏省疾病预防控制局制

填表说明

一、本表用于申请办理江苏省公共场所卫生备案凭证（补发）。

二、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及办理相关的规定。

三、本表的内容应当准确完整，不得涂改，否则无效。所附材料均使用A4规格纸打印（图纸除外、建议中文用宋体小4号字，英文用12号字）或复印。

四、申报单位应当将本表及相应的材料按规定的顺序排列，装订成册，并逐页加盖单位公章或个人签章。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生备案凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 补发原因 |  | □损毁 □遗失 |  |  |  |  |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □ 1.损毁的，提交损毁卫生备案凭证原件； □ 2.法定代表人或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表中所申报的内容及所附材料均真实、合法、有效，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处或侵权行为，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请单位(签章) |  |  | 法定代表人/负责人 (签字) |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附表7

江苏省公共场所卫生备案信息表

（注销）

申报事项       卫生备案（注销）

申报单位

填表日期      年    月    日

江苏省疾病预防控制局制

填表说明

一、本表用于申请办理江苏省公共场所卫生备案凭证（注销）。

二、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及办理相关的规定。

三、本表的内容应当准确完整，不得涂改，否则无效。所附材料均使用A4规格纸打印（图纸除外、建议中文用宋体小4号字，英文用12号字）或复印。

四、申报单位应当将本表及相应的材料按规定的顺序排列，装订成册，并逐页加盖单位公章或个人签章。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生备案凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □ 1.卫生备案凭证原件； □ 2.法定代表人或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表中所申报的内容及所附材料均真实、合法、有效，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处或侵权行为，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请单位(签章) |  |  | 法定代表人/负责人 (签字) |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件6

江苏省公共场所卫生行政许可告知承诺书

（首次）

〔      年〕第      号

申请人：

（自然人）

姓    名：

证件类型：            证号：

联系方式：

（法人）

单位名称：

地    址：

证件类型：            证号：

法定代表人（负责人）：

联系方式：

委托代理人：

姓    名：

证件类型：            证号：

联系方式：

行政许可机关：

联系人姓名：

联系方式：

行政许可机关的告知

按照《公共场所卫生管理条例》和江苏省卫生健康委员会《关于在全省推开卫生健康“证照分离”改革的通知》，本行政许可机关就行政许可事项告知如下：

一、许可依据

本行政许可事项的依据为：

1.《公共场所卫生管理条例》第四条  国家对公共场所实行“卫生许可证”制度。第八条  除公园、体育场（馆）、公共交通工具和本条第二款规定的实行卫生备案管理的公共场所外，经营单位应当在营业前向设区的市级、县级人民政府卫生健康（疾控）部门申请办理“卫生许可证”。

2.《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条  国家对除公园、体育场馆、公共交通工具外的公共场所实行卫生许可证管理。公共场所经营者取得工商行政管理部门颁发的营业执照后，还应当按照规定向县级以上地方人民政府卫生计生行政部门申请卫生许可证，方可营业。公共场所卫生监督的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府卫生计生行政部门公布。

二、法定条件

本行政许可事项获得批准应当具备下列条件、标准和技术要求：

1.经营场所选址、内部布局及卫生设施的设置应当符合有关法律、法规、规章、标准及规范性文件的规定。

2.公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、公共用品用具和集中空调通风系统等进行卫生检测，检测结果应当符合相应的卫生标准、规范的要求。

3.公共场所经营者应当设立卫生管理部门或者配备专（兼）职卫生管理人员，具体负责本公共场所的卫生工作，建立健全卫生管理制度和卫生管理档案。

4.公共场所从业人员应当在取得有效健康合格证明后方可上岗。

三、应当提交的材料

根据许可依据和法定条件，本行政许可事项获得批准，申请人应当提交下列材料：

1.江苏省公共场所卫生行政许可申请表（首次）；

2.营业执照或者其他主体资格证明文件；

3.法定代表人或负责人身份证明复印件（委托办理的，还需提供授权委托书及受委托人身份证明复印件）；

4.公共场所地址方位图、平面图和卫生设施平面布局图；

5.主要卫生设施设备清单；

6.公共场所卫生检测或者评价报告（使用集中空调通风系统的，还应当提交集中空调通风系统卫生检测或者评价报告）。

公共场所经营者选择告知承诺方式申请公共场所卫生行政许可的，应当在提出行政许可申请时向经营场所所在地设区的市级、县级卫生健康（疾病预防控制）部门提交第1项至第5项材料，同时提交告知承诺书，并在取得卫生许可证后六十天内，按照告知承诺书约定的期限提交第6项材料。

四、已经提交和需要补充提交的材料

1.下列材料，申请人已经提交

第   项、第   项、第   项、第   项、第   项、第   项。

2.下列材料，申请人应当

□在      年    月    日前提交

□在行政许可机关对承诺内容是否属实进行现场核查时提交

第   项。

（以上由工作人员填写）

五、承诺的期限和效力

公共场所经营者愿意作出承诺的，在收到本告知承诺书之日起作出承诺。

公共场所经营者作出满足上述申请条件的承诺，并提交签章的告知承诺书以及告知承诺书约定的材料后，行政许可机关将按照《江苏省公共场所卫生行政许可和备案管理办法》的规定作出行政许可决定。逾期不作出承诺的，行政许可机关将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政许可。申请人作出不实承诺或者违反承诺的，行政许可机关将依法作出处理，并由申请人依法承担相应的法律责任。

六、监督和法律责任

公共场所经营者应当在本告知承诺书约定的期限内提交需要补充提交的材料。公共场所经营者在告知承诺书约定的期限内未提交相关材料或者提交的材料不符合要求，行政许可机关将依法撤销行政许可决定。

本行政许可机关将对公共场所经营者的承诺内容是否属实及时进行现场核查。对使用集中空调通风系统、饮用水供水设施设备等重要卫生设施的公共场所，将尽快进行现场核查。发现公共场所经营者实际情况与承诺内容不符的，本机关将要求其限期整改；逾期拒不整改或者整改后仍不符合条件的，本机关将依法撤销行政许可决定。

七、诚信管理

公共场所经营者作出承诺后，在规定期限内未提交相关材料，或者提交的材料不符合要求的，以及行政许可机关在审查、后续监管中发现公共场所经营者作出不实承诺或者违反承诺的，行政许可机关将记入公共场所经营者诚信档案，并对该公共场所经营者不再适用告知承诺的许可方式。

申请承诺书

公共场所经营者就提出申请的行政许可事项，作出下列承诺：

1．所填写的基本信息真实、准确、有效；

2．已经知晓行政许可机关告知的全部内容；

3．自身能够满足行政许可机关告知的条件、标准和技术要求；

4．能够在约定期限内，提交行政许可机关告知的相关材料；

5．愿意承担不实承诺、违反承诺所导致的撤销行政许可等法律责任；

6．所作承诺是申请人真实意思的表示。

申请人（委托代理人）：         行政许可机关：

（签章）                           （盖章）

年   月   日                       年   月   日

（告知承诺书一式两份）

附件7

江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

（宾馆、旅店、招待所）

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 审查（核查） 项目 |  | 审查（核查）内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。 |  |  |  |  |
| 场 所 布 局 | 总体布局 | 设置清洗消毒间、储藏间、员工更衣室等专间。 |  |  |  |  |
|  | 客房 | 客房卫生间设洗漱、淋浴、水冲式便器等卫生洁具和机械排风装置。 |  |  |  |  |
|  | 不带客房卫生间的旅店 | 设置公共盥洗室、公共浴室，并安装机械通风和除湿设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 公用盥洗室和公共浴室分设男、女区域，按床位数比例设置水龙头和淋浴喷头。 |  |  |  |  |
|  |  | 每床配置脸盆、脚盆，标识明显。 |  |  |  |  |
|  | 清洗 消毒间 | 清洗消毒间面积满足饮具、用具等清洗消毒保洁的需要，并设有机械通风装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 有与公共用品用具种类相对应的固定清洗、消毒设施，上下水系统完善，设施分类设置。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面与墙面使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度不得低于1.5米，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 有清洗消毒操作规程，配备消毒剂定量配制容器(化学法消毒)、洗消器材和工具。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 储藏间 | 储藏间分设清洁物品、污染物品专间(区)。 |  |  |  |  |
|  |  | 配置数量足够的物品保洁柜或货架，存放柜结构密闭。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置病媒生物防制设施和机械通风设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置污染物品、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  |  | 配备工作车的，设置工作车停放及操作空间。 |  |  |  |  |
|  | 公共 卫生间 | 在公共区域设公共卫生间。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面略低于客房，墙壁和地面铺贴防水易洗刷材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
|  | 洗衣房 | 设置公共用品洗涤房间的，专室专用，保持环境整洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 分设衣物收取及分发处，其平面布置分设污衣入口、污衣区、洁衣区、洁衣出口，并避开主要客流通道。 |  |  |  |  |
|  |  | 设有公共用品的洗涤、消毒、烘干设备和洗手、更衣、通风、照明、保洁设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风和除湿设施。 |  |  |  |  |
| 卫 生 设 施 | 工作车 | 客房数量50间以上的住宿场所应配备工作车，按每层楼或每20间客房设置1辆的比例配置。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
| 外送清洗管理 |  | 采用社会化洗涤服务的，提供洗涤服务单位的工商营业执照和洗涤合同。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置外送物品的暂存区。 |  |  |  |  |
|  |  | 暂存区不得设在清洁物品储藏间内。 |  |  |  |  |
| 病媒生物防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场审查（核查）结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日

江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

（公共浴室）

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 审查（核查）项目 |  | 审查（核查）内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。 |  |  |  |  |
| 场 所 布 局 | 总体布局 | 设置沐浴区、更衣室、休息室、公共卫生间、清洗消毒间、储藏间及其他辅助用房，更衣室与浴区相通。 |  |  |  |  |
|  |  | 设浴池的沐浴场所设有池水处理机房和消毒剂专用库房，不得与沐浴区、更衣室、休息室连通。 |  |  |  |  |
|  | 更衣室 | 配备与设计接待人数相匹配的密闭更衣柜、鞋架等更衣设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 墙壁及天花板使用防水、防霉、无毒材料覆涂。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面防滑、防水、易于清洗，有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置供暖设施和通风设施。 |  |  |  |  |
|  | 沐浴区 | 分设男、女淋浴区，相邻淋浴喷头间距不小于0.9米。 |  |  |  |  |
|  |  | 墙壁及天花板使用耐腐、耐热、防潮、防水材料，有相应措施防止水蒸气结露。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面耐腐、防渗、防滑，便于清洁消毒，有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风和除湿设施。 |  |  |  |  |
|  | 清洗消毒间 | 有与公共用品用具种类相对应的固定清洗、消毒设施，上下水系统完善，设施分类设置。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面与墙面使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度不得低于1.5米，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 有清洗消毒操作规程，配备消毒剂定量配制容器(化学法消毒)、洗消器材和工具。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 储藏间 | 储藏间分设清洁物品、污染物品专间(区)。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置污染物品、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 公共卫生间 | 淋浴区相邻区域设置公共卫生间。 |  |  |  |  |
|  |  | 公共卫生间地坪低于淋浴区。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
|  | 消毒剂 专用库房 | 消毒剂专用库房独立设置，并靠近建筑物内的次要通道和水处理机房的加药间。 |  |  |  |  |
|  |  | 墙面、地面、门窗采用耐腐蚀、易清洗的材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置给水和排水设施、冲淋洗眼设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械排风和有毒有害气体监测及报警装置。 |  |  |  |  |
| 卫 生 设 施 | 给水排水 | 浴池池水处理设备不得与淋浴用水、饮用水管道连通。 |  |  |  |  |
|  |  | 设有毛发过滤装置。 |  |  |  |  |
|  | 用品用具 管理 | 按照最大设计接待容量1:3的比例配备浴巾、毛巾、浴衣裤、拖鞋等用品用具。 |  |  |  |  |
|  |  | 修脚工具配置专用消毒装置。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 在前厅吧台、更衣室入口等醒目处设置禁浴警示性标志，标志固定、耐用。 |  |  |  |  |
| 外送清洗管理 |  | 采用社会化洗涤服务的，提供洗涤服务单位的工商营业执照和洗涤合同。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置外送物品的暂存区。 |  |  |  |  |
|  |  | 暂存区不得设在清洁物品储藏间内。 |  |  |  |  |
| 病媒生物防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场审查（核查）结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日

江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

（美容、理发店）

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 审查（核查）项目 |  | 审查（核查）内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。 |  |  |  |  |
| 环境卫生 |  | 地面、墙面、天花板使用无毒、无异味、防水、不易积垢的材料铺设，并且平整、无裂缝、易于清扫。 |  |  |  |  |
| 场 所 布 局 | 美容场所 | 经营面积不小于30平方米。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置单独的公共用品用具清洗消毒间、储藏间，清洗消毒间面积不小于3平方米。 |  |  |  |  |
|  | 美发场所 | 经营面积不小于10平方米。 |  |  |  |  |
|  |  | 经营面积小于50平方米的美发场所设置公共用品用具清洗消毒区、储藏区和单独的烫、染工作区。 |  |  |  |  |
|  |  | 经营面积在50平方米以上的美发场所设置单独的公共用品用具清洗消毒间、储藏间和烫、染工作间。 |  |  |  |  |
|  | 兼有美容和美发服务的场所 | 设置美容区、美发区、公共用品用具清洗消毒间、储藏间、更衣室(柜)等功能区域，清洗消毒间面积不小于3平方米。 |  |  |  |  |
|  |  | 美容、美发操作区域分隔设置，经营面积符合《美容美发场所卫生规范》要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 按照美发经营场所面积设置相应的烫、染工作间（区）。 |  |  |  |  |
|  | 清洗消毒间(区) | 有与公共用品用具种类相对应的固定清洗、消毒设施，上下水系统完善，设施分类设置。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面与墙面使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度不得低于1.5米，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 有清洗消毒操作规程，配备消毒剂定量配制容器(化学法消毒)、洗消器材和工具。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 储藏间（区） | 储藏间（区）分设清洁物品、污染物品专间(区)。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置污染物品、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 公共卫生间 | 在公共区域设公共卫生间。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
| 卫 生 设 施 | 通风设施 | 烫、染工作间(区)、洗发等潮湿区域和公共卫生间设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
|  | 用品用具 管理 | 美发场所设置流动水洗发设备，洗发设备和座位比不小于1:5。 |  |  |  |  |
|  |  | 设有从业人员更衣柜或更衣间。 |  |  |  |  |
|  |  | 美容、美发、烫发、染发用毛巾和工具分类使用，易于区分。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员配备工作服、口罩。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 美发场所配备头癣、皮肤病患者专用工具，独立存放，存放容器标示“头癣、皮肤病患者专用工具”字样。 |  |  |  |  |
| 外送清洗管理 |  | 采用社会化洗涤服务的，提供洗涤服务单位的工商营业执照和洗涤合同。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置外送物品的暂存区。 |  |  |  |  |
|  |  | 暂存区不得设在清洁物品储藏间内。 |  |  |  |  |
| 病媒生物防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场审查（核查）结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日

江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

（影剧院、游艺厅（室）、舞厅）

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 审查（核查）项目 |  | 审查（核查）内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。 |  |  |  |  |
| 场 所 布 局 | 清洗消毒间 | 清洗、消毒、保洁设施正常使用，并保持整洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面与墙面使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度不得低于1.5米，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 有清洗消毒操作规程，配备消毒剂定量配制容器(化学法消毒)、洗消器材和工具。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 公共卫生间 | 在公共区域设公共卫生间。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
| 卫 生 设 施 | 通风换气 设施 | 门窗自然通风良好，新风系统、排风系统或机械通风系统正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
| 病媒生物防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场审查（核查）结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日

江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

（游泳场（馆））

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 审查（核查） 项目 |  | 审查（核查）内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。天然游泳场设在污染源上游。 |  |  |  |  |
| 天然游泳场所 |  | 天然游泳场所严禁开辟在血吸虫病区或潜伏有钉螺地区。 |  |  |  |  |
|  |  | 天然游泳场水底无坑洼、淤泥，无礁石、水草、树桩等，流速不大于0.5米每秒。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置更衣室、淋浴室、指挥台、公共卫生间、急救室。 |  |  |  |  |
| 场 所 布 局 | 总体布局 | 设置游泳池、更衣室、淋浴室、浸脚消毒池、公共卫生间、急救室、水处理机房和消毒剂专用库房。 |  |  |  |  |
|  |  | 按“进场→更衣→冲洗淋浴→浸脚消毒→入池”顺序合理布局。 |  |  |  |  |
|  |  | 水处理机房和消毒剂专用库房不得与游泳池、更衣室、淋浴室连通。 |  |  |  |  |
|  | 更衣室 | 更衣室通道宽敞、保持空气流通。 |  |  |  |  |
|  |  | 墙壁及天花板采用防水、防霉、无毒材料覆涂。地面使用防滑、防渗水、易于清洗消毒的材料，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置供暖设施和通风设施。 |  |  |  |  |
|  | 公共 卫生间 | 公共卫生间设置在淋浴室相邻区域，地坪低于淋浴室。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
|  | 淋浴室 | 分设男、女淋浴室，每20人～30人设置一个淋浴喷头。 |  |  |  |  |
|  |  | 墙壁及天花板使用耐腐、耐热、防潮、防水材料，天花板有防止水蒸气结露措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面耐腐、防渗、防滑，便于清洁消毒，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风和除湿设施。 |  |  |  |  |
|  | 浸脚 消毒池 | 淋浴室通往游泳池通道上设置强制通过式浸脚消毒池。 |  |  |  |  |
|  |  | 宽度与走道同宽，长度不小于2米，深度不小于20厘米。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备给水排水条件。 |  |  |  |  |
|  | 游泳池 | 池壁、池底为浅色，表面光洁不渗水。 |  |  |  |  |
|  |  | 池边走道采用防滑易于冲刷的材料铺设。 |  |  |  |  |
|  |  | 走道边缘的排水设施设置水封等防空气污染隔离装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 儿童池不与成人池连通，儿童池和成人池分别设置连续循环供水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 室内游泳池设置机械通风和除湿设施。 |  |  |  |  |
|  | 清洗 消毒间 | 提供公共用品用具且自行清洗消毒的，设置专用的清洗消毒间。 |  |  |  |  |
|  |  | 清洗、消毒、保洁设施正常使用，并保持整洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面与墙面使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度不得低于1.5米，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 有清洗消毒操作规程，配备消毒剂定量配制容器(化学法消毒)、洗消器材和工具。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 消毒剂 专用库房 | 设置独立的消毒剂专用库房，并靠近建筑物内的次要通道和水处理机房的加药间。 |  |  |  |  |
|  |  | 墙面、地面、门窗采用耐腐蚀、易清洗的材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置给水和排水设施、冲淋洗眼设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械排风和事故排风装置。 |  |  |  |  |
|  | 水处理 机房 | 安装有游泳池补水计量专用水表。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置余氯、浑浊度、PH、氧化还原电位等指标的水质在线监控装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置加氯机，加氯机应有压力稳定且不间断的水源，其运行和停止与循环水泵的运行和停止设联锁装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 消毒剂投入口位置设在游泳池水质净化过滤装置出水口与游泳池给水口之间。 |  |  |  |  |
|  |  | 循环净化设备不与淋浴用水、饮用水管道连通。 |  |  |  |  |
|  |  | 游泳池水处理机房设有与池水净化消毒加热相配套的检测报警装置，并设明确标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置毛发过滤装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械排风和事故排风装置。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 在入口、更衣等醒目处设置警示性标志，标志固定、耐用。 |  |  |  |  |
|  |  | 放置、加注净化、消毒剂区域设在游泳池下风侧并设置警示标识。 |  |  |  |  |
| 病媒生物防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场审查（核查）结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日

江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

（商场（店））

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 审查（核查）项目 |  | 审查（核查）内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。 |  |  |  |  |
| 场所面积 |  | 室内营业面积在1000平方米以上。 |  |  |  |  |
| 公共卫生间 |  | 在公共区域设公共卫生间。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
| 卫 生 设 施 | 通风换气设施 | 门窗自然通风良好，新风系统、排风系统或机械通风系统正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 卫生清扫工具 | 配备吸尘器、拖把、抹布等用于卫生清扫的工具、设施、设备，数量充足，能满足清扫保洁工作需要。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
| 病媒生物防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场审查（核查）结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日

江苏省公共场所卫生行政许可现场审查表（核查表）

（候车（机、船）室）

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 审查（核查） 项目 |  | 审查（核查）内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。 |  |  |  |  |
| 公共卫生间 |  | 在公共区域设公共卫生间。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
| 卫 生 设 施 | 通风换气设施 | 门窗自然通风良好，新风系统、排风系统或机械通风系统正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
| 病媒生物防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场审查（核查）结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日

江苏省公共场所卫生行政许可现场核查表

（卫生备案场所）

单位名称：

地    址：

经营项目：

| 核查项目 |  | 核查内容 | 合格 | 不合格 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑选址 |  | 远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地的间距不小于25米。 |  |  |  |  |
| 场所面积 |  | 书店的室内营业面积在1000平方米以上。 |  |  |  |  |
| 场 所 布 局 | 清洗消毒间 | 自行对公共用品用具清洗消毒的场所设置清洗消毒间。 |  |  |  |  |
|  |  | 地面与墙面使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度不得低于1.5米，地面有一定坡度且有排水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 有清洗消毒操作规程，配备消毒剂定量配制容器(化学法消毒)、洗消器材和工具。 |  |  |  |  |
|  |  | 不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 |  |  |  |  |
|  | 公共卫生间 | 在公共区域设公共卫生间。 |  |  |  |  |
|  |  | 便池（器）均为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 便器及地漏均设水封。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置机械通风设施。 |  |  |  |  |
| 卫 生 设 施 | 通风换气设施 | 门窗自然通风良好，新风系统、排风系统或机械通风系统正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 卫生 清扫工具 | 配备吸尘器、拖把、抹布等用于卫生清扫的工具、设施、设备，数量充足，能满足清扫保洁工作需要。 |  |  |  |  |
|  | 标志标识 | 在场所醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |
| 病媒生物 防制 |  | 外界直接相通并可开启的门窗设有易于拆卸、清洗的防蝇门帘、纱网或设空气风帘机。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口设防止鼠类进入的隔栅或网罩。 |  |  |  |  |
| 供水水质 |  | 饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |
| 卫生管理 |  | 有健全的卫生管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员健康合格证明齐全、有效。 |  |  |  |  |

注：1、各项审核结果请在相应栏目打“√”；不适用项应注明原因。

2、结论：所有适用项评为合格，现场审核通过。

现场核查结论：

被检查单位陪同人意见：

被检查单位陪同人（签名）：                  行政执法人员（签名）：

年    月     日                        年    月    日