附件2 
省级职业病危害工程防护技术支撑机构建设标准
一、专业人才队伍建设标准
	项目
	标准

	省级技术指导中心

	专业技术人员配置要求（不少于10人，人员可以交叉）
	防尘技术中心
	按照技术支撑工作需求，配置公共卫生与预防医学类、环境科学与工程类、安全科学与工程类和通风等专业技术人员（不少于4人）。

	
	防毒技术中心
	按照技术支撑工作需求，配置化学或化工与制药类、公共卫生与预防医学类、环境科学与工程类、安全科学与工程类和通风等专业技术人员（不少于5人）。

	
	防噪技术中心
	按照技术支撑工作需求，配置物理学类、机械类、公共卫生与预防医学类、环境科学与工程类、安全科学与工程类等专业技术人员（不少于5人）。

	
	防电离辐射技术中心
	按照技术支撑工作需求，配置核工程类、核物理、放射医学、放射化学、安全科学与工程类和公共卫生与预防医学类等相关专业技术人员（不少于6人）。

	学历构成
	本科及以上学历人员≥75%


注：各类人员的专业要求参照教育部《普通高等学校本科专业目录 (2012年)》和教育部历年普通高等学校本科专业备案和审批结果。
二、场所建设标准

	项目
	标准

	省级技术中心

	专业场所建设要求
	防尘技术中心
	按照技术支撑工作需求，设置减尘、降尘、抑尘、除尘和个体防护研究等粉尘危害工程防护技术研究场所。

	
	防毒技术中心
	按照技术支撑工作需求，设置通风排毒、有毒气体净化和个体防护研究等毒物危害工程防护技术研究场所。

	
	防噪技术中心
	按照技术支撑工作需求，设置隔声、消声、减振、振动和声学性能测试、个体防护等噪声危害工程防护技术研究场所。

	
	防电离辐射技术中心
	按照技术支撑工作需求，设置放射防护设施、放射性水平测试、放射防护材料屏蔽性能检测和个人剂量监测等电离辐射危害工程防护技术研究场所。

	工作场所面积
	场所面积满足技术支撑工作需求。


三、仪器设备配置标准
	类别
	序号
	仪器设备名称
	配置要求

	粉尘治理
	1
	全室通风实验装置
	★

	
	2
	局部通风除尘实验装置
	★

	
	3
	工业通风管道系统
	★

	
	4
	粉尘检测仪器设备
	★

	
	5
	尘源特性测试平台
	☆

	
	6
	个体防护用品质量测试检测系统
	☆

	毒物治理
	7
	全室通风实验装置
	★

	
	8
	局部通风实验装置
	★

	
	9
	工业通风管道系统
	★

	
	10
	化学毒物检测仪器设备
	★

	
	11
	个体防护用品质量测试检测系统
	☆

	噪声治理
	12
	声学和减振材料性能测试系统
	★

	
	13
	实验室和现场噪声测试系统
	★

	
	14
	人体和机械振动测试系统
	★

	
	15
	护听器防护性能和验证测试系统
	☆

	辐射治理
	16
	工作场所放射防护测量设备
	★

	
	17
	放射性核素检测分析设备
	★

	
	18
	放射毒理及生物效应研究设备
	☆

	
	19
	个人剂量测量装置
	★

	
	20
	氡及氡子体测量装置
	★

	
	21
	放射防护器材防护性能测试设备
	☆

	
	22
	个体防护技术研究设备
	☆


注：标注“★”的，为优先推荐配备的仪器设备；标注“☆”的，为自主选择配置的仪器设备；具体配置数量根据技术支撑任务需要决定。

四、支撑能力建设标准
	类别
	序号
	能力建设内容
	配置要求

	粉尘治理
	1
	减尘技术研究
	★

	
	2
	降尘技术研究
	★

	
	3
	抑尘技术研究
	★

	
	4
	除尘技术研究
	★

	
	5
	粉尘监测技术研究
	★

	
	6
	个体防护技术研究
	☆

	毒物治理
	7
	有毒物质净化技术研究
	☆

	
	8
	有毒作业模拟仿真研究
	☆

	
	9
	毒物危害监测技术研究
	★

	
	10
	毒物危害工程防护技术研究
	★

	
	11
	个体防护技术研究
	☆

	噪声治理
	12
	吸声材料性能研究
	☆

	
	13
	隔声材料性能研究
	☆

	
	14
	减振材料性能研究
	☆

	
	15
	隔声技术研究
	★

	
	16
	消声技术研究
	★

	
	17
	减振技术研究
	★

	
	18
	个体防护技术研究
	☆

	辐射治理
	19
	辐射防护技术研究
	★

	
	20
	放射性测量技术研究
	★

	
	21
	个人剂量监测技术研究
	★

	
	22
	放射毒理及生物效应研究
	☆

	
	23
	放射防护器材防护性能研究
	☆

	
	24
	个体防护技术研究
	☆


注：标注“★”的，为优先具备的支撑能力；标注“☆”的，为自主选择具备的支撑能力。
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