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江苏省职业健康检查机构管理办法
（征求意见稿）

第一章  总则
第一条  为加强职业健康检查机构管理，规范职业健康检查服务行为，根据《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康检查管理办法》《江苏省职业病防治条例》等规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条  本办法适用于本省行政区域内职业健康检查机构管理活动。
本办法所称职业健康检查机构是指在本省行政区域内依法取得《医疗机构执业许可证》并备案开展职业健康检查工作的医疗卫生机构。
第三条  各级卫生健康行政部门负责本辖区内职业健康检查机构监督管理工作。
江苏省卫生健康委员会（以下简称省卫生健康委）负责本省范围内职业健康检查机构的备案、质量控制和信用管理等工作，设区的市和县（市、区）卫生健康行政部门配合做好管理工作。
第4条  省卫生健康委负责建立健全省职业病防治监督管理信息平台。
职业健康检查机构应当具备职业健康检查信息报告条件，加强职业健康检查的统计报告工作，实现与省职业病防治监督管理信息平台信息互联互通和共享。

第二章  备案管理
第五条  省卫生健康委负责职业健康检查机构备案管理工作，定期向社会公布备案职业健康检查机构名称、地址、检查类别等信息。
第六条  职业健康检查类别分为以下六类：
（一）接触粉尘类；
（二）接触化学因素类；
（三）接触物理因素类；
（四）接触生物因素类；
（五）接触放射因素类；
（六）其他类（特殊作业等）。
第七条  开展职业健康检查的医疗卫生机构应当具备以下条件（详见附件1）：
（一）持有《医疗机构执业许可证》，涉及放射检查项目的，还应持有《放射诊疗许可证》；
（二）具有相应职业健康检查场所、候检场所和检验室，建筑面积不少于400平方米，每个独立检查室使用面积不少于6平方米；
（三）配备相应执业医师、护士等医疗卫生技术人员；
（四）配备至少1名取得职业病诊断资格执业医师；
（五）配备相应仪器、设备，具备相应职业卫生生物检测能力；开展外出职业健康检查的，还应具有相应仪器、设备、专用车辆等条件；
（六）建立职业健康检查质量管理制度；
（七）具有与职业健康检查信息报告相应条件。
第八条  医疗卫生机构应当向省卫生健康委提交以下材料：
（一）《江苏省职业健康检查机构备案表》（详见附件2），如果开展外出职业健康检查，还应提交《江苏省职业健康检查机构外出职业健康检查备案表》（详见附件2附表6）；
（二）单位法人资格材料；
（三）《医疗机构执业许可证》（涉及放射检查项目的，还应具有《放射诊疗许可证》）及副本（复印件）；
（四）其他佐证材料。
医疗卫生机构应当向省卫生健康委提交备案类别中无法开展检查项目清单，承诺不向社会提供无法开展检查项目相应服务，对备案信息真实性、准确性、合法性承担法律责任。
第9条 对于申请材料不齐全或者不符合法定形式的，省卫生健康委在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容；对于申请材料齐全、符合法定形式，或者按照要求提交全部补正申请材料的，接收备案申请。
第10条 省卫生健康委在10个工作日内完成正式受理材料审核工作，出具《江苏省职业健康检查机构备案回执》。
设区的市和县（市、区）卫生健康行政部门应当做好辖区内职业健康检查机构备案信息现场核查工作，按照规定向省卫生健康委报告不符合备案条件信息。
执业登记机关应当在职业健康检查机构《医疗机构执业许可证》副本备注栏注明检查类别等信息。
第十一条  职业健康检查机构可以在执业登记机关管辖区域内或者指定区域内开展外出职业健康检查。在外出职业健康检查前，职业健康检查机构应当向设区的市卫生健康行政部门报告。
外出职业健康检查进行医学影像学检查和实验室检测的，应当保证检查质量并满足放射防护和生物安全的管理要求。
第十二条  单位名称、地址、法定代表人和职业健康检查类别发生变更的，职业健康检查机构应当按照规定向省卫生健康委提出备案变更，提交《江苏省职业健康检查机构备案变更表》（详见附件3）及相应材料。
新增检查类别的，应当按照首次备案要求提交相应材料。

第三章  人员管理
第十三条  职业健康检查机构应当加强从事职业健康检查的主检医师、信息报告人员、毒物化学检验实验室人员，以及技术负责人和质量负责人等关键岗位人员管理，保证其身体健康状况和专业能力水平持续满足要求。
第十四条  职业健康检查机构应当指定主检医师。主检医师应当具备以下条件：
（一）具有执业医师证书；
（二）具有中级及以上专业技术职称任职资格；
（三）具有职业病诊断资格；
（四）从事职业健康检查相关工作三年以上，熟悉职业卫生和职业病诊断相关标准。
第十五条  职业健康检查机构应当指定技术负责人和质量负责人。技术负责人和质量负责人应当具备以下条件：
（一）具有执业医师证书，最近一年唯一注册地点在本医疗机构；
（二）具有副高级及以上专业技术职称任职资格；
（三）技术负责人具有职业病诊断资格；
（四）具有职业健康检查相关工作经历，熟悉职业卫生和职业病诊断相关法律法规、标准、技术规范和本机构质量管理体系。
第十六条  省卫生健康委负责建立职业健康检查机构关键岗位人员信用档案，收集出具虚假报告等失信行为，引导诚信服务。

第四章  服务规范
第十七条  职业健康检查机构应当在备案检查类别和区域范围内提供职业健康检查服务。
第十八条  职业健康检查机构应当履行以下职责：
（一）依法备案、在备案范围内开展职业健康检查工作；
（二）履行疑似职业病告知和报告义务；
（三）报告职业健康检查个案和工作信息（包括外出职业健康检查等信息）；
（四）开展职业健康知识宣传教育；
（五）承担卫生健康行政部门交办工作。
第十九条  职业健康检查机构应当与用人单位签订协议，在开展职业健康检查工作前收集职业健康检查所需的相关资料。包括：用人单位基本信息、工作场所职业病危害因素种类、接触人员名册、岗位（工种）、接触时间以及工作场所职业病危害因素检测与评价报告等。
第二十条  职业健康检查机构主检医师应当根据收集资料，按照国家职业健康监护和放射工作人员健康监护技术规范，确定检查项目和周期，对职业健康检查过程进行质量控制，出具职业健康检查报告。
第二十一条  职业健康检查机构应当自体检结束之日起30个工作日内将个体报告、总结报告等职业健康检查结果书面告知用人单位。
发现疑似职业病、职业禁忌证时，职业健康检查机构应当及时书面告知劳动者和用人单位，疑似职业病应当按照相关要求进行信息报告，并向用人单位所在地卫生健康行政部门书面报告。
发现需要复查的人员，职业健康检查机构应当出具书面通知，明确复查内容、时间和注意事项。
第二十二条 职业健康检查机构应当按照规定上报职业健康检查信息。
省卫生健康委建立劳动者职业健康检查数据库，方便劳动者查询职业健康检查信息。
第二十三条  职业健康检查机构应当为委托服务用人单位建立职业健康检查档案，档案保存时间自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于15年。
第二十四条  职业健康检查机构应当建立健全职业健康检查质量管理体系和规章制度，定期开展内部质量管理活动，按照规定参加实验室间比对，接受职业健康检查质量控制。
第二十五条  职业健康检查机构应当保护用人单位商业秘密和劳动者个人隐私。
第二十六条  职业健康检查机构应当遵守医疗安全和实验室管理有关规定，规范存放保管和销毁生物样本。

第五章  质量控制
第二十七条  江苏省疾病预防控制中心（以下简称省疾控中心）接受省卫生健康委委托，负责全省职业健康检查机构质量控制工作，设区的市职业健康检查质量控制机构配合做好相关工作。
第二十八条  省疾控中心应当制定职业健康检查机构质量控制指标体系，定期组织开展现场质量控制和实验室间比对，分析评估全省职业健康检查质量，指导职业健康检查机构规范开展服务，提高全省职业健康检查服务水平。
第二十九条  省卫生健康委定期向社会公布质量控制结果，对职业健康检查机构实行风险管理。对低风险机构，减少省级现场质量控制和监督检查频次；对中风险机构，保持现场质量控制和监督检查频次；对高风险机构，纳入下一年度省级现场质量控制和监督检查范围。
第三十条  省疾控中心和设区的市职业健康检查质量控制机构应当将质量控制中发现违法违规线索报告同级卫生健康行政部门。

第六章  信用管理
第三十一条  职业健康检查机构应当在备案时向省卫生健康委作出信用承诺。（承诺模板详见附件4）：
职业健康检查机构应当在经营场所、门户网站等显著位置公示信用承诺内容，接受社会监督。
第三十二条  省卫生健康委负责收集职业健康检查机构信用承诺以及正面增信、负面失信等信息，建立健全职业健康检查机构及其关键岗位人员信用档案，实施信用监管。
第三十三条  县级以上卫生健康行政部门应当将职业健康检查机构信用承诺落实情况纳入监管内容，依法归集并报告职业健康检查机构正面增信、负面失信等信息，指导督促失信机构进行信用修复。
第三十四条  省卫生健康委负责建立健全省职业病防治监督管理信息平台职业健康检查机构信用管理模块，推进省、设区的市、县（市、区）三级运用，提高职业健康检查机构监管能力。

第七章  监督检查
第三十五条  省卫生健康委负责统筹做好辖区内职业健康检查机构监督检查工作。设区的市卫生健康行政部门每年至少组织一次对本辖区内职业健康检查机构监督检查。县级卫生健康行政部门负责职业健康检查机构日常监督检查。
第三十六条  职业健康检查机构监督检查包括以下内容：
（一）相关法律法规、标准执行情况；
（二）按照备案类别、项目和区域开展职业健康检查工作情况；
（三）出具职业健康检查报告情况；
（四）职业健康检查质量管理情况；
（五）职业健康检查结果、疑似职业病报告与告知以及职业健康检查信息报告情况；
（六）职业健康检查档案管理情况；
（七）信用承诺履行情况；
（八）其他法律法规规定。
第三十七条  职业健康检查机构应当保证其持续符合备案条件。不符合备案条件的，应当向省卫生健康委申请取消备案；未申请取消的，由卫生健康部门责令暂停提供职业健康检查服务，限期改正；逾期不改正的，责令停止提供职业健康检查服务，并向社会公布。

第八章  附则
第三十八条  本办法由江苏省卫生健康委员会负责解释。
第三十九条  本办法自202X年X月X日起施行。原《江苏省职业健康检查机构备案管理办法》同时废止。

附件：1．江苏省职业健康检查机构设置基本标准
2．江苏省职业健康检查机构备案表
3．江苏省职业健康检查机构备案变更表
4. 江苏省职业健康检查机构信用承诺书（模板）
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江苏省职业健康检查机构基本标准

一、工作场所基本标准
（一）具有相应职业健康检查场所、候检场所和检验室，建筑总面积不少于400平方米，每个独立的检查室使用面积不少于6平方米。工作场所应当设置职业病防治知识宣传栏。
（二）职业健康检查场所、实验室布局和环境条件满足要求；实验室内设施符合生物安全要求，医疗废物处理符合国家规定要求。
（三）X光摄片读片室及读片灯等符合《尘肺病诊断标准》（GBZ70）附录F“尘肺诊断读片要求”的规定。
（四）纯音听阈测试工作场所环境条件符合《声学 测听方法 第1部分：纯音气导和骨导测听法》（GB/T 16296.1-2018）的规定。
（五）具备职业健康检查信息报告条件。
（六）开展外出职业健康检查的，应当配备专用车辆、移动设备，满足放射防护和生物安全管理要求。
二、人员配备基本标准
具有与备案开展的职业健康检查类别和项目相应医疗卫生技术人员（包括职业健康检查主检医师、检查医师，检验、护理专业技术人员等）和技术负责人、质量负责人，以及信息报告、档案管理和计算机专业人员（见表1）。
（一）职业健康检查主检医师
1．持有《医师执业证书》，最近一年第一执业地点注册在本医疗机构。
2．具有中级以上专业技术职称任职资格，取得与备案职业健康检查类别相应《职业病诊断医师资格证书》，每2年参加省卫生健康委组织开展培训并通过复核。
3．从事职业健康检查相关工作三年以上，熟练掌握职业健康检查和职业病诊断相关标准，具备相应专业技能。
（二）职业健康检查医师
1．持有《医师执业证书》。
2．承担岗位与其医师执业证书执业范围相对应。
3．了解职业健康检查和职业病诊断专业知识。
（三）检验、护理等专业技术人员
1．取得相应专业技术职务任职资格，其中：护士须持有《护士执业证书》。
2. 承担岗位须与其任职资格相对应。
3．毒物化学检验技术人员须通过相应专业技术培训，并持续保持相应能力。
（四）技术负责人和质量负责人
1．持有《医师执业证书》，最近一年唯一注册地点在本医疗机构。
2．具有副高级及以上卫生专业技术职务任职资格。技术负责人应当取得《职业病诊断医师资格证书》。
3．有从事职业健康检查相关工作经历，参加相应当专业技术培训，并持续保持相应当能力。熟悉职业病诊断相关法律法规、标准、技术规范和本机构质量控制体系。
（五）信息报告、档案管理和计算机专业人员
1．取得相应专业技术职务任职资格，其中：计算机专业人员为计算机技术相关专业毕业。
2．熟悉与岗位相关法律法规、标准和信息报告、档案管理要求。
3．信息报告人员须按照要求参加相应培训，持续保持相应能力。
表1　职业健康检查类别与专业技术人员配置对应当表
	职业健康检查类别
	职业健康检查人员配置标准

	所有类别
	1.内、外、耳鼻喉及公共卫生专业执业医师至少各1名。医学影像专业执业医师至少3名（包括x线影像、B超和心电图各1名）。执业护士至少2名。临床实验室技术人员至少2名（包括中级职称1名，毒物化学检测技术人员1名）。
2.技术负责人、质量负责人各1名。
3.职业病网络信息报告、计算机专业技术、档案管理人员各1名。

	/
	主检医师职业病诊断医师资质类别
	职业健康检查医师类别

	接触粉尘类
	职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病
	肺功能

	接触化学因素类
	职业性皮肤病、职业性化学中毒、职业性肿瘤、其他职业病
	眼科、皮肤科、肺功能

	接触物理因素类
	职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、物理因素所致职业病
	眼科、电测听

	接触生物因素类
	职业性传染病
	肺功能

	接触放射因素类
	职业性放射性疾病
	眼科

	其他类（特殊作业等）
	职业性皮肤病、职业性化学中毒、职业性肿瘤、其他职业病
	神经科、电测听、影像科、肺功能

	注：1、职业健康检查所需专业技术人员为“所有类别”中的基本人员加上各职业健康检查检查类别中的主检医师和检查医师。主检医师、检查医师至少1名，各类别所需岗位如有重叠，相同岗位的职业健康检查医师可通用。
2、职业健康检查所需专业技术人员配置根据相关规定调整。


三、仪器、设备设置基本标准
（一）具有与备案职业健康检查类别和项目相应仪器、设备（见表2）。
（二）仪器、设备的种类、数量、性能、量程、精确度等技术指标能满足工作需要、正常运行。
（三）有完整有序的仪器、设备档案，包括仪器、设备名称、生产厂家、型号、出厂编号、购置验收记录、检定校准记录、安装和使用说明书、使用、维护和维修记录等。
表2　职业健康检查类别与仪器设备配置对应当表
	职业健康检查类别
	职业健康检查仪器设备配置标准

	
	功能检查
	实验室检查
	其他

	所有类别
	额镜、视力表、色盲表、电测听仪、心电图仪、肺功能仪、B超、X光机或DR机、血压计、听诊器、叩诊锤
	光学显微镜、分光光度计（紫外及荧光）血氧饱和度测定仪、五分类血球分析仪、生化分析仪（半自动或全自动）、尿液分析仪、分析天平(1/1000）、分析天平(1/10000)、普通冰箱、低温冰箱(-20℃)、酶标仪/全自动酶免仪、洗板机、电解质分析仪、去湿机、恒温水浴箱、离心机、高温炉、干燥箱、生物显微镜
	电脑及打印设、网络及服务器、网络及服务器、身份识别系统
　

	接触粉尘类
	肺功能仪、高仟伏X光机或DR机、胸部CT
	/
	

	接触化学因素类
	骨密度计、神经-肌电图
	分光光度计、原子吸收分光光度计、测汞仪或原子荧光分光光度计、高效液相色谱仪气相色谱仪、氟电极、血液锌原卟啉测定仪、样品消化装置、样品混匀装置、磁力搅拌器、超声波清洗器
	

	接触物理因素类
	电测听室+电测听仪、眼底镜、裂隙灯
	/
	




	接触生物因素类
	彩色多普勒超声检查仪、脑电图、头颅CT
	P2实验室或P3实验室
	电脑及打印设、网络及服务器、网络及服务器、身份识别系统
　

	接触放射因素类
	视野检查仪、眼底镜、裂隙灯
	染色体分析系统、化学发光仪
	

	其他类
（特殊作业等）
	电测听室+电测听仪、脑电图、神经-肌电图、肺功能、超声心动图、彩色多普勒超声检查仪、高仟伏X光机或DR机、声阻抗声反射阈测试仪、耳声发射仪、听觉脑干诱发电位仪、多频稳态听觉电位仪
	/
	

	注：职业健康检查所需仪器设备为“所有类别”中的基本仪器设备加上各职业健康检查类别中的特殊仪器设备。各类别所需仪器设备如有重叠，可通用。


四、检验/检测能力项目基本标准
具有与备案职业健康检查类别和项目相应职业卫生生物检验/检测能力（见表3）。
表3　职业健康检查检验/检测能力项目
	类别
	检验/检测能力配置项目名称

	功能检查
	肝胆脾双肾及附件B超、心电图、肺通气功能、肺弥散功能、纯音听阈测定、晶状体、眼底检查、胸部高仟伏x线摄片或DR摄片、骨骼X线摄片、神经传导速度、超声心动图、下肢动静脉彩色多普勒超声、声阻抗声反射阈测试、耳声发射、听觉脑干诱发电位、多频稳态听觉电位、胸部与头颅CT

	临床检验类别
	全血细胞分析（五分类）、网织RBC计数、血沉、血型、异形淋巴细胞计数、嗜酸细胞计数、血红蛋白测定、血小板计数、尿液分析（尿11项指标）、大便常规、血清丙氨酸转移酶、血清天冬氨酸氨基转移酶、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、血清白蛋白与球蛋白比值、血清碱性磷酸酶、血清γ-谷氨酰氨基转移酶、血清总胆红素、血清直接胆红素、全血或红细胞胆碱酯酶活性、血清甘油三酯、血清总胆固醇、血清高密度脂蛋白、血清低密度脂蛋白、血清载脂蛋白B、肌钙蛋白、乳酸脱氢酶、血清肌酸激酶、血清肌酸激酶同工酶、血清α-羟丁酸脱氢酶、血清葡萄糖、血清尿素、血清肌酐、血钾、血钠、血氯、血钙、血磷、血尿酸(UA)、血清β2微球蛋白(β2-MG）、尿β2微球蛋白、尿α1微球蛋白、免疫球蛋白总量测定、乙型肝炎表面抗原测定、乙型肝炎表面抗体测定、乙型肝炎e抗原测定、乙型肝炎e抗体测定、乙型肝炎核心抗体测定、虎红缓冲液玻片凝集试验、酶联免疫吸附试验、淋巴细胞微核试验、外周血淋巴细胞染色体畸变试验、血氧饱和度、类风湿因子、血浆乳酸浓度

	毒物化学检测
	尿铅、血铅、尿镉、尿铊、尿汞、尿砷、发砷、尿氟、尿锰、尿铍、尿铬、尿镍、血镍、血溴、尿溴、血甲醇或甲酸、尿甲醇或甲酸、尿三氯乙酸、尿反-反粘糠酸、尿酚、尿视黄醇结合蛋白、尿δ-氨基乙酰丙酸、红细胞锌原卟啉、血碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白定量

	注：职业健康检查开展的检验/检测项目根据国家相关规定调整。


五、质量管理制度
按照相关的法律法规和标准的要求，制定符合本机构工作实际的职业健康检查工作相关的制度文件（包括但不限于表4所列），并确保落实到位。
表4 质量管理制度
	　　　　　　内容
序号
	制度名称

	1
	职业健康检查质量管理制度

	2
	所有岗位岗位职责

	3
	关键岗位人员管理制度

	4
	所有仪器设备操作规程

	5
	门诊职业健康检查、实验室检验检测、功能检查、主检、出具报告、信息报告、数据上传、档案管理等操作规程

	6
	外出职业健康检查操作程序

	7
	职业健康监护相关法律、法规和标准收集应用操作规程

	8
	职业健康监护人群界定操作规程

	9
	职业健康监护方法和检查指标确定程序

	10
	职业健康检查委托或合同审核程序

	11
	职业健康检查服务流转标识及可追溯性控制程序

	12
	职业病危害因素界定与职业健康监护规程

	13
	职业性健康检查结果发放管理程序

	14
	职业健康检查过程质量控制管理程序

	15
	职业健康检查个体报告和总结报告质量控制管理程序

	16
	职业病防治知识宣传教育制度

	17
	信用承诺制度

	18
	持续保持备案条件制度

	19
	质量控制问题整改销号制度

	20
	暂停对外服务制度


六、信息报告配置标准
具有与职业健康检查信息报告相应条件（见表5）。
表5　职业健康检查信息报告配置标准
	配置项目
	配 置 要 求

	计算机
	具有专用计算机，性能满足工作需要

	职业健康
检查软件
	具有职业健康检查软件，功能满足信息上报等要求

	网络系统
与账号
	具备职业病及危害因素监测信息系统、江苏省职业病防治信息管理平台账号及U盾，有专人保管使用

	信息报告
基本要求
	设置职业病网络报告、计算机专业岗位各1个，配置专兼职人员，制定信息化管理制度和网络安全预案，数据信息集中管理。

	数据上传
总体要求
	具备与江苏省职业病防治信息管理平台互联互通和数据完整对接能力并持续稳定运行。

	数据上传
主要内容
	按照规定及时完整上传职业健康监护数据、职业性有害因素监测报告卡信息、重点职业病监测数据、以及疑似职业病人信息等。

	数据上传
时限要求
	职业健康检查工作完成后15日内完成相关信息上传和报告。
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江苏省职业健康检查机构备案表






单　位（公章）                           

法 定 代 表 人                             

填　表　日　期                              







江苏省卫生健康委员会制
填写说明

1、本表由医疗卫生机构填写，报江苏省卫生健康委员会委托受理单位。
2、文字简练，不得涂改，用A4纸打印。
3、单位名称、地址等项目要填写全称，勿用简称。
4、请按照下表一并提交下列材料(打“√”)：

	材料目录
	有
	无
	备注

	所附
材料
清单
	1.备案机构法人资格材料
	　
	　
	　

	
	2.《医疗机构执业许可证》（涉及放射检查项目的还应当当具有《放射诊疗许可证》）及副本（复印件）
	　
	　
	　

	
	3.职业健康检查工作场所平面布局图(标记功能和面积)
	　
	　
	　

	
	4.江苏省职业健康检查机构主要技术人员情况一览表
	　
	　
	　

	
	5.江苏省职业健康检查机构主要仪器、设备目录
	　
	　
	　

	
	6.江苏省职业健康检查机构功能检查及检验项目一览表
	　
	　
	　

	
	7.江苏省职业健康检查机构质量管理制度目录
	　
	　
	　

	
	8.江苏省职业健康检查机构信息报告配置情况
	　
	　
	　

	
	9.外出职业健康检查仪器设备、专用车辆等材料
	　
	　
	　

	
	10.备案类别中无法开展检查项目清单
	
	
	







江苏省职业健康检查机构备案表

	单位名称
	　

	地   址
	　

	执业许可
登记机关
	　
	执业许可
有效期        
	　

	法定代表人
	　
	单位电话/传真
	

	联 系 人
	　
	手    机
	　

	邮政编码
	　
	电子邮件
	　

	职业健康检查类别（请在方框中打“√ ”):
□接触粉尘类；　　　　　□接触化学因素类；
□接触物理因素类；  　  □接触放射因素类；
[bookmark: RANGE!A14]□接触生物因素类；　　  □其他类（特殊作业等）


	
　


单位(盖章)                    　　　　　法定代表人(签字)
年    月     日 　　　　　                     年    月     日



附表 1
江苏省职业健康检查机构主要技术人员情况一览表
	姓 名
	性别
	出生
年月
	职称/职务
	执业
医师
(护师)证
编号
	专业
技术
资格
证书
编号
	职业病诊断
医师证编号
	岗位
	从事
专业
	工作
年限
	培训合格证书到期日期

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


备注：请在岗位栏中注明检验、各功能检查、主检评价、质控和技术负责人、网络直报员、计算机专业人员。执业医师（护师）证、专业技术资格证书和职业病诊断医师资格证及培训合格证要上传或复印。


附表 2
江苏省职业健康检查机构主要仪器、设备目录
	体检项目
	设备名称
	是否具备
	数量
（台/件/套）

	一
	常规功能检查仪器

	所有体检项目
	额镜
	是□  否□
	　

	
	视力表
	是□  否□
	　

	
	色盲表
	是□  否□
	　

	
	电测听仪
	是□  否□
	　

	
	心电图仪
	是□  否□
	　

	
	肺功能仪
	是□  否□
	　

	
	B 超
	是□  否□
	　

	
	X 光机或 DR 机
	是□  否□
	　

	
	血压计
	是□  否□
	　

	
	听诊器
	是□  否□
	　

	
	叩诊锤
	是□  否□
	　

	二
	特殊功能检查仪器

	粉尘因素类
	肺功能仪
	是□  否□
	　

	
	高仟伏 X 光机或 DR 机
	是□  否□
	　

	
	胸部CT
	是□  否□
	　

	化学因素类
	骨密度计
	是□  否□
	　

	
	神经-肌电图
	是□  否□
	　

	物理因素类
	电测听室+ 电测听仪
	是□  否□
	　

	
	眼底镜
	是□  否□
	　

	
	裂隙灯
	是□  否□
	　

	生物因素类
	彩色多普勒超声检查仪
	是□  否□
	　

	
	脑电图
	是□  否□
	　

	
	头颅 CT
	是□  否□
	　

	放射因素类
	视野检查仪
	是□  否□
	　

	
	眼底镜
	是□  否□
	　

	
	裂隙灯
	是□  否□
	　

	特殊因素类
	电测听室+ 电测听仪
	是□  否□
	　

	
	脑电图
	是□  否□
	　

	
	神经-肌电图
	是□  否□
	　

	
	肺功能
	是□  否□
	　

	
	超声心动图
	是□  否□
	　

	
	彩色多普勒超声检查仪
	是□  否□
	　

	
	高仟伏X光机或DR机
	是□  否□
	　

	
	声阻抗声反射阈测试仪
	是□  否□
	　

	
	耳声发射仪
	是□  否□
	　

	
	听觉脑干诱发电位仪
	是□  否□
	　

	
	多频稳态听觉电位仪
	是□  否□
	　

	三
	常规实验室检测仪器
	
	

	所有因素
	光学显微镜
	是□  否□
	

	
	分光光度计（紫外及荧光）血氧饱和度测定仪
	是□  否□
	

	
	五分类血球分析仪
	是□  否□
	

	
	生化分析仪（半自动或全自动）
	是□  否□
	

	
	尿液分析仪
	是□  否□
	

	
	分析天平(1/1000）
	是□  否□
	

	
	分析天平(1/10000)
	是□  否□
	

	
	普通冰箱
	是□  否□
	

	
	低温冰箱(-20 ℃)
	是□  否□
	

	
	酶标仪/全自动酶免仪
	是□  否□
	

	
	洗板机	
	是□  否□
	

	
	电解质分析仪		
	是□  否□
	

	
	去湿机
	是□  否□
	

	所有因素
	恒温水浴箱
	是□  否□
	

	
	离心机
	是□  否□
	

	
	高温炉
	是□  否□
	

	
	干燥箱
	是□  否□
	

	
	生物显微镜		
	是□  否□
	

	四
	特殊实验室检查仪器
	
	

	化学因素类
	分光光度计
	是□  否□
	

	
	原子吸收分光光度计
	是□  否□
	

	
	测汞仪或原子荧光分光光度计
	是□  否□
	

	
	高效液相色谱仪气相色谱仪
	是□  否□
	

	
	氟电极
	是□  否□
	

	
	血液锌原卟啉测定仪
	是□  否□
	

	
	样品消化装置
	是□  否□
	

	
	样品混匀装置
	是□  否□
	

	
	磁力搅拌器
	是□  否□
	

	
	超声波清洗器
	是□  否□
	

	放射因素类
	染色体分析系统
	是□  否□
	

	
	化学发光仪
	是□  否□
	

	生物因素类
	P2 实验室或 P3 实验室
	是□  否□
	

	五
	其他配套设施
	
	

	所有因素
	电脑及打印设备	
	是□  否□
	

	
	网络及服务器
	是□  否□
	

	
	职业健康体检软件系统		
	是□  否□
	


备注：如仪器不能完全具备，则只能开展现有仪器对应的功能检查及检验项目，详见附表7。 
 附表 3
江苏省职业健康检查机构功能检查及检验项目一览表
	类别
	项  目  名  称
	是否开展
	使用仪器及型号
	操作人

	功     能     检     查
	肝胆脾双肾及子宫附件B超
	是□ 否□
	
	

	
	心电图
	是□ 否□
	
	

	
	肺通气功能
	是□ 否□
	
	

	
	肺弥散功能
	是□ 否□
	
	

	
	纯音听阈测定
	是□ 否□
	
	

	
	晶状体
	是□ 否□
	
	

	
	眼底检查
	是□ 否□
	
	

	
	胸部高仟伏x线摄片或DR摄片
	是□ 否□
	
	

	
	骨骼X线摄片
	是□ 否□
	
	

	
	神经传导速度
	是□ 否□
	
	

	
	超声心动图
	是□ 否□
	
	

	
	下肢动静脉彩色多普勒超声
	是□ 否□
	
	

	
	声阻抗声反射阈测试
	是□ 否□
	
	

	
	耳声发射
	是□ 否□
	
	

	
	听觉脑干诱发电位
	是□ 否□
	
	

	
	多频稳态听觉电位
	是□ 否□
	
	

	
	胸部CT
	是□ 否□
	
	

	
	头颅CT
	是□ 否□
	
	

	临    床     检     验     类
	全血细胞分析（五分类）
	是□ 否□
	
	

	
	网织RBC计数
	是□ 否□
	
	

	
	血沉
	是□ 否□
	
	

	
	血型
	是□ 否□
	
	

	
	异形淋巴细胞计数
	是□ 否□
	
	

	
	嗜酸细胞计数
	是□ 否□
	
	

	临    床     检     验     类
	血红蛋白测定
	是□ 否□
	
	

	
	血小板计数
	是□ 否□
	
	

	
	尿液分析（尿11项指标）
	是□ 否□
	
	

	
	大便常规
	是□ 否□
	
	

	
	血清丙氨酸转移酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清天冬氨酸氨基转移酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清总蛋白
	是□ 否□
	
	

	临    床    检     验     类    别
	血清白蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	血清球蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	血清白蛋白与球蛋白比值
	是□ 否□
	
	

	
	血清碱性磷酸酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清γ-谷氨酰氨基转移酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清总胆红素
	是□ 否□
	
	

	
	血清直接胆红素
	是□ 否□
	
	

	
	全血或红细胞胆碱酯酶活性
	是□ 否□
	
	

	
	血清甘油三酯
	是□ 否□
	
	

	
	血清总胆固醇
	是□ 否□
	
	

	
	血清高密度脂蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	血清低密度脂蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	血清载脂蛋白B
	是□ 否□
	
	

	
	肌钙蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	乳酸脱氢酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清肌酸激酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清肌酸激酶同工酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清α-羟丁酸脱氢酶
	是□ 否□
	
	

	
	血清葡萄糖
	是□ 否□
	
	

	
	血清尿素
	是□ 否□
	
	

	
	血清肌酐
	是□ 否□
	
	

	临    床    检     验     类    别
	血钾
	是□ 否□
	
	

	
	血钠
	是□ 否□
	
	

	
	血氯
	是□ 否□
	
	

	
	血钙
	是□ 否□
	
	

	
	血磷
	是□ 否□
	
	

	
	血尿酸(UA)
	是□ 否□
	
	

	
	血清β2微球蛋白(β2-MG）
	是□ 否□
	
	

	
	尿β2微球蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	尿α1微球蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	免疫球蛋白总量测定
	是□ 否□
	
	

	
	乙型肝炎表面抗原测定
	是□ 否□
	
	

	
	乙型肝炎表面抗体测定
	是□ 否□
	
	

	
	乙型肝炎e抗原测定
	是□ 否□
	
	

	
	乙型肝炎e抗体测定
	是□ 否□
	
	

	临
床
检
验
类
别
	乙型肝炎核心抗体测定
	是□ 否□
	
	

	
	虎红缓冲液玻片凝集试验
	是□ 否□
	
	

	
	酶联免疫吸附试验
	是□ 否□
	
	

	
	淋巴细胞微核试验
	是□ 否□
	
	

	
	外周血淋巴细胞染色体畸变试验
	是□ 否□
	
	

	
	血氧饱和度
	是□ 否□
	
	

	
	类风湿因子
	是□ 否□
	
	

	
	血浆乳酸浓度
	是□ 否□
	
	

	毒
物
化
学
检
测
	尿铅
	是□ 否□
	
	

	
	血铅
	是□ 否□
	
	

	
	尿镉
	是□ 否□
	
	

	
	尿铊
	是□ 否□
	
	

	
	尿汞
	是□ 否□
	
	

	
	尿砷
	是□ 否□
	
	

	毒
物
化
学
检
测
	发砷
	是□ 否□
	
	

	
	尿氟
	是□ 否□
	
	

	
	尿锰
	是□ 否□
	
	

	
	尿铍
	是□ 否□
	
	

	
	尿铬
	是□ 否□
	
	

	
	尿镍
	是□ 否□
	
	

	
	血镍
	是□ 否□
	
	

	
	血溴
	是□ 否□
	
	

	
	尿溴
	是□ 否□
	
	

	
	血甲醇或甲酸
	是□ 否□
	
	

	
	尿甲醇或甲酸
	是□ 否□
	
	

	
	尿三氯乙酸
	是□ 否□
	
	

	
	尿反-反粘糠酸
	是□ 否□
	
	

	
	尿酚
	是□ 否□
	
	

	
	尿视黄醇结合蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	尿δ-氨基乙酰丙酸
	是□ 否□
	
	

	
	红细胞锌原卟啉
	是□ 否□
	
	

	
	血碳氧血红蛋白
	是□ 否□
	
	

	
	高铁血红蛋白定量
	是□ 否□
	
	


备注： 只能开展现有仪器对应当的项目，详见附表7。




附表 4
江苏省职业健康检查机构质量管理制度目录
	　　　内容
序号
	质量管理制度
	具备条件

	1
	职业健康检查质量管理制度
	是□ 否□

	2
	所有岗位岗位职责
	是□ 否□

	3
	关键岗位人员管理制度
	是□ 否□

	4
	所有仪器设备操作规程
	是□ 否□

	5
	门诊职业健康检查、实验室检验检测、功能检查、主检、出具报告、信息报告、数据上传、档案管理等操作规程
	是□ 否□

	6
	外出职业健康检查操作程序
	是□ 否□

	7
	职业健康监护相关法律、法规和标准收集应用操作规程
	是□ 否□

	8
	职业健康监护人群界定操作规程
	是□ 否□

	9
	职业健康监护方法和检查指标确定程序
	是□ 否□

	10
	职业健康检查委托或合同审核程序
	是□ 否□

	11
	职业健康检查服务流转标识及可追溯性控制程序
	是□ 否□

	12
	职业病危害因素界定与职业健康监护规程
	是□ 否□

	13
	职业性健康检查结果发放管理程序
	是□ 否□

	14
	职业健康检查过程质量控制管理程序
	是□ 否□

	15
	职业健康检查个体报告和总结报告质量控制管理程序
	是□ 否□

	16
	职业病防治知识宣传教育制度
	是□ 否□

	17
	信用承诺制度
	是□ 否□

	18
	持续保持备案条件制度
	是□ 否□

	19
	质量控制问题整改销号制度
	是□ 否□

	20
	暂停对外服务制度
	是□ 否□


附表 5
江苏省职业健康检查机构信息报告配置情况

	配置项目
	配 置 要 求
	是否符合要求

	计算机
	具有专用计算机，性能满足工作需要
	是□
否□

	职业健康
检查软件
	具有职业健康检查软件，功能满足信息上报等要求
	是□
否□

	网络系统
与账号
	具备职业病及危害因素监测信息系统、江苏省职业病防治信息管理平台账号及U盾，有专人保管使用
	是□
否□

	信息报告
基本要求
	设置职业病网络报告、计算机专业岗位各1个，配置专兼职人员，制定信息化管理制度和网络安全预案，数据信息集中管理。
	是□
否□

	
数据上传
总体要求
	具备与江苏省职业病防治信息管理平台互联互通和数据完整对接能力并持续稳定运行。
	是□
否□











附表 6 
江苏省职业健康检查机构外出职业健康检查备案表

	单位名称
	　

	类别
	□1.接触粉尘作业人员职业健康检查
□2.接触化学因素人员职业健康检查
□3.接触物理因素人员职业健康检查
□4.接触生物因素人员职业健康检查
□5.接触放射因素人员职业健康检查
□6.其他（特殊作业等）人员职业健康检查

	　
外出职业健康检查 
样本处理能力
	样本采集及保存
	□具备     □不具备

	
	样本检测能力
	□具备     □不具备

	
	生物安全和防护能力
	□具备     □不具备

	外出职业健康
检查车辆、设备等情况
	车辆
配置情况
	　

	
	车载设备
配置情况
	　

	
	信息报告
系统配备情况
	　

	本单位保证备案外出职业健康检查车辆归本单位所有，上述资料的真实性、准确性、合法性，并承担法律责任。
　



　
单位法定代表人（签字）：         　　　　        单位（盖章）：
年     月      日






附表 7
江苏省职业健康检查主要仪器设备与检查项目对应当一览表
	　
	仪器名称
	项目名称

	常规功能检查

	所有体检
项目
	额镜
	五官科检查

	
	视力表
	眼科检查

	
	色盲表
	眼科检查

	
	电测听仪
	纯音听阈测定

	
	心电图仪
	心电图

	
	肺功能仪
	肺通气功能、肺弥散功能

	
	B超
	肝胆脾双肾及附件B超

	
	X光机或DR机
	胸部高仟伏x线摄片或DR摄片、骨骼X线摄片

	
	血压计
	血压

	
	听诊器
	内科检查

	
	叩诊锤
	神经科检查

	特殊功能检查

	粉尘因素类
	胸部CT
	胸部影像摄片

	
	肺功能仪
	肺通气功能、肺弥散功能

	
	高仟伏X光机或DR机
	胸部高仟伏x线摄片或DR摄片、骨骼X线摄片

	化学因素类
	骨密度计
	骨密度检测

	
	神经-肌电图
	神经传导速度

	物理因素类
	电测听室+电测听仪
	纯音听阈测定

	
	眼底镜
	眼底检查

	
	裂隙灯
	晶状体

	生物因素类
	彩色多普勒超声检查仪
	下肢动静脉彩色多普勒超声

	
	脑电图
	脑电图

	
	头颅CT
	头颅CT

	放射因素类
	视野检查仪
	视野检查

	
	眼底镜
	眼底检查

	
	裂隙灯
	晶状体

	特殊因素类
	电测听室+电测听仪
	纯音听阈测定

	
	脑电图
	脑电图

	
	神经-肌电图
	神经传导速度

	
	肺功能
	肺通气功能、肺弥散功能

	
	超声心动图
	超声心动图

	
	彩色多普勒超声检查仪
	下肢动静脉彩色多普勒超声

	
	高仟伏X光机或DR机
	胸部高仟伏x线摄片或DR摄片、骨骼X线摄片

	
	声阻抗声反射阈测试仪
	声阻抗声反射阈测试

	
	耳声发射仪
	耳声发射

	
	听觉脑干诱发电位仪
	听觉脑干诱发电位

	
	多频稳态听觉电位仪
	多频稳态听觉电位

	常规实验室检测

	所有因素
	光学显微镜
	血涂片分析、尿液有形成分分析、大便常规、淋巴细胞微核试验、外周血淋巴细胞染色体畸变试验

	
	分光光度计（紫外及荧光）血氧饱和度测定仪
	血氧饱和度

	
	五分类血球分析仪
	全血细胞分析、网织红细胞计数

	
	生化分析仪（半自动或全自动）
	血清丙氨酸转移酶、血清天冬氨酸氨基转移酶、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、血清碱性磷酸酶、血清γ-谷氨酰氨基转移酶、血清总胆红素、血清直接胆红素、全血或红细胞胆碱酯酶活性、血清甘油三酯、血清总胆固醇、肌钙蛋白、乳酸脱氢酶、血清肌酸激酶、血清肌酸激酶同工酶、血清α-羟丁酸脱氢酶、血清葡萄糖、血清尿素、血清肌酐、尿β2 微球蛋白、尿α 1 微球蛋白、类风湿因子、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、淀粉酶、免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M等

	
	尿液分析仪
	尿液分析（尿 11 项指标）

	
	分析天平(1/1000）
	　

	
	分析天平(1/10000)
	　

	
	普通冰箱
	标本及试剂保存

	
	低温冰箱(-20 ℃)
	标本及试剂保存

	
	酶标仪/全自动酶免仪
	胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II等

	
	洗板机
	实验过程中洗板

	
	电解质分析仪
	血钾、血钠、血氯、血钙、血磷等

	
	去湿机
	　

	
	恒温水浴箱
	标本及试验前处理

	
	离心机
	标本前处理、实验中离心步骤等

	
	高温炉
	　

	
	干燥箱
	　

	
	生物显微镜
	　

	
	血液锌原卟啉测定仪
	血红细胞锌原卟啉

	特殊实验室检查

	化学因素类
	分光光度计
	血中碳氧血红蛋白、全血胆碱酯酶活性、尿中肌酐等

	
	原子吸收分光光度计
	血铅、尿铅、尿锰、尿铬、尿镉、尿镍等

	
	测汞仪或原子荧光分光光度计
	尿汞、尿砷、尿中形态砷等

	
	高效液相色谱仪气相色谱仪
	尿中苯巯基尿酸、马尿酸、甲基马尿酸，呼出气中二硫化碳、苯等

	
	氟电极
	尿氟、血清中氟化物等

	
	样品消化装置
	尿汞、尿砷、尿硒等

	
	样品混匀装置
	样品的前处理、尿氟等

	
	磁力搅拌器
	样品的前处理、尿氟等

	
	超声波清洗器
	仪器附件的清洗等

	放射因素类
	染色体分析系统
	淋巴细胞微核试验、外周血淋巴细胞染色体畸变试验

	
	化学发光仪
	血清游离甲状腺素(FT₄)、血清游离三碘甲腺原氨酸(FT₃)、促甲状腺激素（TSH）、血清癌胚抗原（CEA）、神经特异性烯醇化酶（NSE）、血清甲胎蛋白（AFP）、血清糖类抗原199、血清糖类抗原125、血清糖类抗原72-4、非小细胞肺癌相关抗原21-1、鳞状细胞癌抗原、前列腺特异抗原等

	生物因素类
	P2 实验室或 P3 实验室
	　








附件3



江苏省职业健康检查机构备案变更表












单    位（公章）                      

日         期                           





江苏省卫生健康委员会制

填 写 说 明

一、本表用于江苏省职业健康检查机构备案变更（包括单位名称、地址、法定代表人、职业健康检查类别等变更）。
二、本表由职业健康检查机构填写。

















江苏省职业健康检查机构备案变更表

	单位名称
（盖章）
	　
	法  定
代表人
	　

	地   址
	　
	邮 编
	　

	联系人
	　
	电话
	　
	传 真
	　

	执业情况
	是否继续开展职业健康检查工作                是（ ）   否（ ）

	变更事项
	项  目
	变更前
	变更后

	
	单位名称
	
	　

	
	法定代表人
	
	　

	
	地   址
	
	　

	
	检查类别与项目
	□接触粉尘类
□接触化学因素类；
□接触物理因素类；
□接触放射因素类；
□接触生物因素类；
□其他类（特殊作业等）；
□外出职业健康检查
	□接触粉尘类
□接触化学因素类；
□接触物理因素类；
□接触放射因素类；
□接触生物因素类；
□其他类（特殊作业等）；
□外出职业健康检查

	提交资料
	1、机构名称、地址和法人变更的，应提交：
□ 变更前《江苏省职业健康检查机构备案回执》
□ 单位法人资格材料
□《医疗机构执业许可证》
□ 医疗机构许可证变更准许文书
  □ 公安、卫生健康、工商等部门出具的变更情况真实性证明材料，法定代表人变更的，应当提供主管（上级）部门出具的任命决定等证明文件。
2、增加职业健康检查类别与项目的，应当具备开展该类职业健康检查所需的工作场所、专业技术人员和仪器设备等条件，资料提供参照初次备案要求。

	



单位(盖章)                    　　　　　  法定代表人(签字)
年    月     日               　　　　          年    月     日


附件4
江苏省职业健康检查机构信用承诺书（模板）

本单位慎重作出以下承诺：

1.尊重和保护劳动者知情权及个人隐私，
2.严格保护用人单位商业秘密、技术秘密；
3.对备案信息的真实性、准确性、合法性负责；
4.遵守国家和本省相关法律法规，执行职业健康相关标准规范，按照备案类别、项目和区域开展职业健康检查工作；
5.保证仪器设备、关键岗位人员能力持续满足要求；
6.对出具职业健康检查报告的真实性、准确性承担法律责任；
7.履行职业健康检查信息报告和告知义务；
8.诚信服务，如实提供违法线索并配合调查。

承诺单位（盖章）：                   
法定代表人/负责人（签名）：
承诺日期：    年    月    日





