在华责任单位随机监督抽查结果

| 序号 | 被监督抽查单位 | 抽检样品名称 | 监督检测情况 | 监督检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州滨特尔水处理有限公司 | 爱惠浦牌SS-IMF型阻垢器 | 合格 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 昆山怡口净水系统有限公司 | 怡口牌EVOLUTION 300 Boost型软水机 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 南京高桥环保科技有限公司 | CALEFFI牌给水减压阀黄铜管件 | 合格 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 江苏基浦净化科技有限公司 | GEJP牌一体式PP-003型聚丙烯熔喷滤芯 | 合格 | 发现问题已责令改正 |
|  |  | GEJP牌R-82CN型净水器 | 合格 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 德房家(中国)管道系统有限公司 | viega牌给水用铜管 | 合格 | 抽查未发现问题 |
|  |  | viega牌Z2751型中央活性炭净水机 | 菌落总数不合格 |  |
| 6 | 东丽合成纤维(南通)有限公司 | 东丽牌MK304LF-A型水龙头净水器 | 未抽检到产品 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 安通纳斯设备制造(苏州)有限公司 | 安通纳斯牌 HRS-100型净水器 | 未抽检到产品 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 昆山赤子坊国际贸易有限公司 | EVERPOLL牌DC-1000型微滤净水器 | 未抽检到产品 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 苏州速适科技发展有限公司 | 速适（FAST FITTING）牌给水用聚丁烯（PB）管件 | 未抽检到产品 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 江苏金慧科水务环保科技有限公司 | Moesslein 牌 Folmar+型水处理阻垢剂 | 未抽检到产品 | 抽查未发现问题 |

供水单位随机监督抽查结果

| 序号 | 被监督抽查单位 | 抽检样品名称 | 监督检测情况 | 监督检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏长江水务股份有限公司第一水厂 | 出厂水水样 | 合格 | 抽查未发现问题 |