附件3

2022年涉水产品省级随机监督抽查计划表

| 产品类别 | 抽查范围和数量 | 检查内容 | 检测项目(a) | 检查层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输配水设备 | 省内40个生产企业，每个企业抽查1-3个产品（南京3个，无锡4个，徐州3个，常州4个，苏州8个，南通4个，连云港2个，淮安2个，盐城2个，扬州2个，镇江3个，泰州2个，宿迁1个）。 | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况； 2.产品卫生许可批件、标签、说明书。 | 产品卫生安全性检测 | 市县级 |
| 水处理材料 |  |  |  |  |
| 化学处理剂 |  |  |  |  |
| 水质处理器 （生产企业） |  |  |  |  |
| 水质处理器 （经营单位） | 省内10个实体经营单位，含6个城市商场、超市或专营商店、4个乡镇综合或专营市场，不足的全部抽查（城市：无锡、常州、淮安、扬州、泰州、宿迁各1个；乡镇：苏州、南通、连云港、镇江各1个）。 | 1.标签、说明书； 2.产品卫生许可批件。 | —————— |  |
|  | 辖区内4个在主要网络平台从事经销活动的网店，不足的全部抽查，检查网店所有产品。 | 产品卫生许可批件。 |  |  |
| 进口涉水产品 | 省内10家在华责任单位，每个单位抽查1-3种产品 | 1.标签、说明书； 2.产品卫生许可批件。 | 产品卫生安全性检测 | 省级 |
| 现制现售饮用水 自动售水机 | 辖区内2家经营单位(b)，不足的全部抽查，每个单位抽查1-3个应用现场。 | 产品卫生许可批件。 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 | 市县级 |

a.无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。

b.各地在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。