附件2

2022年公共场所卫生省级随机监督抽查计划表

| 监督检查对象 | 抽查范围和比例 | 检查内容 | 检测项目 | 检查层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 游泳场所 | 辖区内全部人工游泳场所（含学校内游泳场所）(a) | 1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况； 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况； 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。(b) | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌 2.浸脚池水游离性余氯 | 市县级 |
| 住宿场所 | 辖区内18%的住宿场所(a) |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 |  |
| 沐浴场所 | 辖区内12%的沐浴场所(a) |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 |  |
| 美容美发场所 | 辖区内7%的美容美发场所(a) |  | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH |  |
| 其他公共场所 | 辖区内全部候车（机、船）室。 辖区内营业面积2000m2以上商场（超市）10户，影剧院10户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅共10户，数量不足的全部检查。(a) |  | 室内空气中CO₂、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e) |  |
| 集中空调 | 辖区内已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；其中抽取20户进行检测，数量不足的全部检测。 | 1.建立集中空调通风系统卫生档案及预防空气传播性疾病应急预案情况(c) ； 2.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(d) ； 3.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 4.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况。 | 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(f) 2.冷却水中嗜肺军团菌(g) | 省市县级 |

a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的50%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。

b.落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。

c.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

d.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.使用无风管集中空调通风系统的，该指标合理缺项。

g.使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项。